## 表紙
令和７年度 | 事業名 | 小学校建設事業 赤穂小学校保健室空調設備更新工事 |  | 設計書
駒ヶ根市 | 赤穂4605番地1
設 計 概 要 |  |  | 施行方法 | 請 負
|  |  | 着工年月日 | 令和7年 月 日
空冷式ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ（天井埋込ｶｾｯﾄ形ﾍﾟｱ112形）設置 |  |  | 竣工年月日 | 2025-08-29
電気設備工事共

## 工事費内訳書
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 直接工事費 |  | 1 | 式
| 共通仮設費 |  | 1 | 式
| 現場経費 |  | 1 | 式
| 一般管理費 |  | 1 | 式
本工事費計
| 消費税相当額 | 10% | 1 | 式
合計
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共通仮設費
現場事務所
ﾄｲﾚﾕﾆｯﾄ
機械器具損料
動力用水費
試験費
工事写真費
安全管理費
| 整理清掃費 |  | 1 | 式
| あと施工ｱﾝｶｰ引抜試験 | 4箇所 報告書作成共 | 1 | 式
小計
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1 | 直接仮設工事 |  | 1 | 式
2 | 機械設備工事 |  | 1 | 式
計
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1 | 直接仮設工事
| 養生費 |  | 100 | ㎡
| 清掃・片付け費 |  | 100 | ㎡
1 - 計
2 | 機械設備工事
2-1 | 機器設備
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 天井埋込ｶｾｯﾄ形 ﾍﾟｱ 112形 | 2 | 組
| ACP-1 | 冷房能力 10.0(3.1～11.2)kw 暖房能力 11.2(2.8～14.0)kw
ﾊﾟﾈﾙ、ﾘﾓｺﾝ、他付属品一式
| 搬入据付費 | 据付架台既存使用、既存撤去共 | 1 | 式
| 試運転調整費 | 耐圧試験、真空引き共 | 1 | 式
| 室内機落下防止工事 | 吊込金具、落下防止ﾜｲﾔｰ共 | 1 | 式
| 配線工事 | 室外機-室内機配線 ﾘﾓｺﾝ配線、ﾘﾓｺﾝ取付共 | 1 | 式
| あと施工ｱﾝｶｰ | M10 | 12 | 本
2-1 計
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
2-2 | 配管設備
| 冷媒管用断熱材被覆銅管 | 9.52/15.88 保温厚8/20 | 4 | ｍ
| ﾄﾞﾚﾝ管 | VP25 | 2 | ｍ
| 配管工事 | 既存撤去・接続共 | 1 | 式
| 発生材処分費 |  | 1 | 式
| 冷媒ｶﾞｽ回収・処理費 |  | 1 | 式
| ｽﾘﾑﾀﾞｸﾄ撤去・復旧工事 |  | 1 | 式
2-2 計
2 - 計