## 表紙
令和７年度 | 事業名 | 社会資本整備総合交付金事業 千丈団地ユニットバス設置工事 |  | 設計書
駒ヶ根市 | 赤穂 千丈団地
設 計 概 要 |  |  | 施行方法 | 請 負
|  |  | 着工年月日 | 令和7年 月 日
|  |  | 竣工年月日 | 2026-01-07
千丈団地 ユニットバス、給湯器設置 ３戸
電気設備、機械設備工事共

## 工事費内訳書
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 直接工事費 |  | 1 | 式
| 共通仮設費 |  | 1 | 式
| 現場経費 |  | 1 | 式
| 一般管理費 |  | 1 | 式
本工事費計
| 消費税相当額 |  | 1 | 式
合計
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共通仮設費
| 現場事務所 |  | 1 | 式
トイレユニット
機械器具損料
動力用水費
試験費
工事写真費
安全管理費
整理清掃費
小計
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
直接工事費
1 | 内部改修工事 |  | 1 | 式
2 | 電気設備工事 |  | 1 | 式
3 | 機械設備工事 |  | 1 | 式
計
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1 | 内部改修工事
| 千丈団地 内部改修工事 | 9号、12号、13号
| 内部足場 | 脚立足場 | 7 | ㎡
| シート養生 | 玄関、DK、押入 | 10.5 | ㎡
| 清掃・片付け | 浴室、玄関、DK、押入 | 17.6 | ㎡
| ユニットバス | UB-1 | 3 | ヶ所
| 設置費 |  | 3 | ヶ所
| 木間仕切り | 米栂 105*30@455 | 8.2 | ㎡
| ラワン合板 | T=12 | 25.9 | ㎡
| 敷居 | ｽﾌﾟﾙｽ上小節 150*40程度 | 2.1 | ｍ
| 額縁 | ｽﾌﾟﾙｽ上小節 150*30程度 | 14.1 | ｍ
| 木見切り | ｽﾌﾟﾙｽ上小節 30*60 | 12.1 | ｍ
| 石膏ボード | T=12.5 | 8.2 | ㎡
| 壁塗装 | 素地調整A種 EP塗装 3回塗り | 8.2 | ㎡
| 木部塗装 | 素地調整 OS塗装 2回塗り | 37.9 | ｍ
| クッションフロアー | T=1.8 | 7 | ㎡
| ソフト幅木 | T=60 | 3.3 | ｍ
| ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ張り | 複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ t=12 | 18.8 | ㎡
| 幅木 | ｽﾌﾟﾙｽ上小節 30*60 | 17.8 | ｍ
| 階段手摺 | アルミ製ビニル被覆 径34 9号、13号 | 5 | ｍ
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 既存鋼製建具撤去 | 引き違い戸 | 3 | ヶ所
| 既存垂壁撤去 | 浴室 | 2.7 | ㎡
| 既存天井仕上材撤去 | 浴室 | 7 | ㎡
| 既存畳撤去 | 畳寄せ共 9号、13号 | 6 | 枚
| 既存床仕上撤去 | ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ 下地共 | 18.8 | ㎡
| 大工手間 | １人工 | 1 | 式
○ | 廃材処理費 | 照明、給水配管共 運搬共 | 1 | 式
○ | アスベスト含有建材処理費 | 浴室天井材 運搬共 | 1 | 式
１－小計
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
2 | 電気設備工事
| 千丈団地 電気設備工事 | 9号、12号、13号
| 電線 | EM-EEF 1.6-2C | 45 | ｍ
| 電線 | EM-EEF 1.6-3C | 12 | ｍ
| 電線 | EM-IE 1.6 | 30 | ｍ
| 電線管 | VE16 | 6 | ｍ
| スイッチボックス | 1個用 | 6 | 個
| スイッチ | 1P15A*1､表示付L*1 ﾌﾟﾚｰﾄ共 | 3 | 組
| コンセント | 2P15A*2EET ﾌﾟﾚｰﾄ共 | 3 | 組
| 照明器具 | OL013008LR同等 | 3 | 個
| コア抜き | 110φ | 3 | ヶ所
| 分電盤 | 主幹ELB2P30A ELEA23033同等 | 3 | 面
| アルミダクト | 100φ | 3 | 本
| スリーブダクト | 100φ PYSB-100同等 | 3 | 個
| パイプフード | 100φ FY-MKP04同等 | 3 | 個
| カバープレート | 100φ 既存換気扇 | 3 | 個
| ユニットバス電源接続工 | 照明･換気扇･ｱｰｽ | 1 | 式
| 既設器具撤去 | 配線､照明器具等 | 1 | 式
２－小計
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
3 | 機械設備工事
| 千丈団地 機械設備工事 | 9号、12号、13号
| ガス給湯器 | 給湯専用機 20号 | 3 | 台
| ガス用フレキシブル | ｽﾃﾝﾚｽ20mm 300L | 3 | 個
| 給水フレキシブル | ｽﾃﾝﾚｽ20mm 300L | 3 | 個
| 給湯フレキシブル | ｽﾃﾝﾚｽ20mm 300L | 3 | 個
| 水抜き栓 | ＧＶ15Ａ 10K | 6 | 個
| 洗濯機水栓 |  | 3 | 個
| 洗濯機排水口 | 50mm | 3 | 個
| 設置費 | ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ接続含む | 1 | 式
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 塩ビﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | VB15 外部 | 3 | ｍ
| 塩ビﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | VB15 内部 | 6 | ｍ
| 耐熱性塩ビﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | VA15 外部 | 3 | ｍ
| 耐熱性塩ビﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | VA15 内部 | 3 | ｍ
| 保温工事 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ、ｷｬﾝﾊﾞｽﾃｰﾌﾟ巻 | 1 | 式
| 凍結防止帯 | 2m 100Vｻｰﾓ付 | 9 | 本
| 硬質塩ビ管 | VU50 内部 | 4.5 | ｍ
| 既存排水口ハツリ | 既存配管接続 | 3 | ヶ所
| 既存配管等撤去 |  | 1 | 式
| 手洗器移設 | 既設品撤去後再使用 | 1 | 式
３－小計