## 表紙
令和７年度 | 事業名 | 体育施設整備運営事業 社会体育館消火栓ポンプ取替工事 |  | 設計書
駒ヶ根市 | 赤穂4704番地1
設 計 概 要 |  |  | 施行方法 | 請 負
|  |  | 着工年月日 | 令和７年 月 日
消火ポンプユニット取替 １台 |  |  | 竣工年月日 | 令和８年 ２月２８日
既存撤去・処分、電気設備工事共

## 工事費内訳書
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 直接工事費 |  | 1 | 式
| 共通仮設費 |  | 1 | 式
| 現場経費 |  | 1 | 式
| 一般管理費 |  | 1 | 式
本工事費計
| 消費税相当額 | 10% | 1 | 式
合計
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共通仮設費
トイレユニット
機械器具損料
動力用水費
試験費
工事写真費
安全管理費
| 整理清掃費 |  | 1 | 式
小計
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
直接工事費
| 消火ポンプユニット | 【参考型式：65MEFU367.5】 制御盤（漏電警報付）共 | 1 | 台
| 配管用炭素鋼鋼管 | 80A | 2 | ｍ
| 配管用炭素鋼鋼管 | 65A | 2 | ｍ
| 配管用炭素鋼鋼管 | 20A | 6 | ｍ
| 配管継手、支持金物類 |  | 1 | 式
| バタフライバルブ | 65A JIS 10K 消防用 | 1 | 個
| ゲートバルブ | 20A JIS 10K | 1 | 個
| フレキシブルジョイント | 65A×300L 消防認定品 | 1 | 本
| フレキシブルジョイント | 20A×300L | 1 | 本
| 凍結防止ヒーター |  | 1 | 式
| ポンプ搬入・据付費 |  | 1 | 式
| 既存撤去費 | 既存ポンプ、配管、保温撤去 | 1 | 式
△ | 発生材処分費 | 積込、運搬共 | 1 | 式
| 配管工事費 |  | 1 | 式
| 保温工事費 | 既存取合い部保温復旧共 | 1 | 式
| 電気工事費 | 電源接続、消火栓発信機リレー取付、 漏電警報配線共 | 1 | 式
| 放水試験費 |  | 1 | 式
| 官庁申請費 |  | 1 | 式
計