## 表紙
令和７年度 | 事業名 | 国民スポーツ大会施設整備事業 馬住ヶ原運動場整備 工事 |  | 設計書
駒ヶ根市 | 馬住ヶ原運動場
|  |  | 施行方法 | 請 負
|  |  | 着手年月日 | 令和8年 月 日
既存男子トイレ・女子トイレ改修 一式 |  |  | 完了年月日 | 2027-03-25
既存更衣室改修 一式
みんなのトイレ新築 一式
建築工事・機械設備工事・電気設備工事共

## 総括
No. | 名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
＜総 括 表＞
Ⅰ |  | 共通仮設工事 |  | 1 | 式
Ⅱ |  | 主体工事
|  | Ａ トイレ棟改修工事 |  | 1 | 式
|  | Ｂ 更衣室棟改修工事 |  | 1 | 式
|  | Ｃ みんなのトイレ設置工事 |  | 1 | 式
計
純工事費 合計
Ⅲ |  | 現場管理費 |  | 1 | 式
工事原価 合計
Ⅳ |  | 一般管理費 |  | 1 | 式
工事価格 合計
Ⅴ |  | 消費税額 |  | 1 | 式
工事費 総計

## 共仮
No. | 名 称 |  | 摘 要 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ⅰ |  | 共通仮設工事
|  | 仮設建物 |  | 現場事務所
|  | 仮設建物 |  | トイレユニット
工事用用水電力
|  | 機械器具損料 |  |  | 1 | 式
安全管理費
各種試験費
写真費
|  | 整理清掃 |  | 全般的なもの
その他必要な仮設
Ⅰ－計

## Aトイレ
No. | 名 称 |  | 摘 要 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ⅱ |  | 主体工事
Ａ |  | ＜トイレ棟改修工事＞
ⅰ |  | 建築工事 |  |  | 1 | 式
ⅱ |  | 電気設備工事 |  |  | 1 | 式
ⅲ |  | 機械設備工事 |  |  | 1 | 式
合 計
A-ⅰ |  | 建築工事
1 |  | 直接仮設工事 |  |  | 1 | 式
2 |  | 地業・鉄筋・コンクリート工事 |  |  | 1 | 式
3 |  | 屋根及び外壁改修工事 |  |  | 1 | 式
4 |  | 金属工事 |  |  | 1 | 式
5 |  | 左官・タイル工事 |  |  | 1 | 式
6 |  | 建具工事 |  |  | 1 | 式
7 |  | 塗装工事 |  |  | 1 | 式
8 |  | 内外装工事 |  |  | 1 | 式
9 |  | ユニット及びその他工事 |  |  | 1 | 式
10 |  | 解体工事 |  |  | 1 | 式
計
ⅰ-1 |  | 直接仮設工事
|  | 墨出し |  | 仕上 | 19.4 | ｍ2
|  | 養生 |  | 仕上 | 19.4 | ｍ2
|  | 清掃・片付け |  | 施工中 | 19.4 | ｍ2
|  | くさび緊結式足場 |  | 高さ10m未満、3ヶ月、建地幅900 手摺、階段共 | 93.6 | ｍ2
|  | 垂直シート養生 |  | 防炎シート張り(ｱｽﾍﾞｽﾄ対応) | 93.6 | ｍ2
|  | 内部脚立足場 |  | 並列 | 19.4 | ｍ2
|  | 竣工時清掃 |  |  | 19.4 | ｍ2
計
ⅰ-2 |  | 地業・鉄筋・コンクリート工事
|  | 砕石地業 |  | 再生砕石 土間下 突固め共 | 0.5 | ｍ3
|  | 異形鉄筋 |  | SD295 D13 | 0.1 | ｔ
|  | 鉄筋加工組立 |  |  | 1 | 式
|  | 鉄筋運搬費 |  |  | 0.1 | ｔ
|  | 土間コンクリート |  | N21 18－25 | 0.4 | ｍ3
|  | コンクリート打設手間 |  | 土間コン 人力 | 0.4 | ｍ3
計
ⅰ-3 |  | 屋根及び外壁改修工事
(屋根改修)
|  | 高圧洗浄 |  | 立下り共 | 38.1 | ｍ2
|  | 下地処理 |  | 既存FRP防水 研磨･溶剤拭 立下り共 | 38.1 | ｍ2
|  | 劣化部部分補修 |  | 樹脂塗り | 1 | 式
|  | トップコート塗替 |  | 立下り共 | 38.1 | ｍ2
(外壁)
|  | 高圧洗浄 |  |  | 46.5 | ｍ2
|  | 下地処理 |  |  | 46.5 | ｍ2
|  | 可とう形改修塗材E |  | 水系塗料 ゆず肌ﾛｰﾗｰ模様 | 46.5 | ｍ2
|  | 上塗り |  | フッ素樹脂塗料 | 46.5 | ｍ2
(軒天)
|  | 高圧洗浄 |  |  | 10.9 | ｍ2
|  | 下地処理 |  |  | 10.9 | ｍ2
|  | 可とう形改修塗材E |  | 平滑模様 | 10.9 | ｍ2
|  | 上塗り |  | フッ素樹脂塗料 | 10.9 | ｍ2
計
ⅰ-4 |  | 金属工事
|  | 軽量鉄骨壁下地 |  | 65形 @300 | 2.5 | ｍ2
|  | 軽量鉄骨天井下地 |  | 25形 @225 | 15.7 | ｍ2
|  | 天井下地開口補強 |  | 450角 | 2 | ヶ所
|  | ステンレス床見切 |  | t=2.0 W40 | 1.8 | ｍ
|  | アルミ製天井点検口 |  | 450角 額縁枠 | 2 | ヶ所
計
ⅰ-5 |  | 左官・タイル工事
(外部)
|  | 巾木高圧洗浄 |  | 高圧ポンプ30～50MPa 劣化部除去共 | 4.3 | ｍ2
|  | 巾木樹脂モルタル薄塗り |  | t=3 硬質骨材 | 4.3 | ｍ2
(内部)
|  | 床コンクリート面直均し |  | 木ゴテ 1回 | 3.2 | ｍ2
|  | 床モルタル金ゴテ仕上 |  |  | 3.2 | ｍ2
|  | 床下地調整 |  | ポリマーセメントペースト | 14.4 | ｍ2
|  | 入隅Ｒ面取 |  |  | 21.4 | ｍ
|  | 汚垂石タイル貼 |  | t=6 ﾊｲﾄﾞﾛｾﾗﾌﾛｱPU(TOTO同等品) 600*800 接着貼 | 3 | 枚
計
ⅰ-6 |  | 建具工事
|  | ＴＢ－１ |  | 施工、運搬費共 | 1 | ヶ所
|  | ＴＢ－２ |  | 〃 | 1 | ヶ所
|  | ＴＢ－３ |  | 〃 | 1 | ヶ所
|  | ガラスフィルム貼 |  |  | 6 | ｍ2
|  | アクリル板貼 |  | ｱﾙﾐ見切 W650×H1280 t=3 片面ﾏｯﾄ(ｸﾘｽﾀﾙ) | 2 | ヶ所
計
ⅰ-7 |  | 塗装工事
(外部)
|  | ＥＰ塗り |  | 素地ごしらえ共 Ｂ種、ケイカル面 | 2 | ｍ2
(内部)
|  | 下地調整 |  | ＲＢ種 モルタル面 | 7.2 | ｍ2
|  | 水性多彩模様塗料塗り |  | Ｂ種 防汚 | 7.2 | ｍ2
計
ⅰ-8 |  | 内外装工事
床 |  | 高圧洗浄 |  | 高圧ポンプ30～50MPa | 8.2 | ｍ2
|  | 機能性薄膜型水性樹脂系塗床 |  | ｱｸﾘﾙｳﾚﾀﾝ 防滑 ﾙﾒｱｺｰﾄAU同等 | 8.2 | ｍ2
|  | 特殊防滑シート張り |  | t=2.5硬質骨材練込(D-25)同等 | 14.4 | ｍ2
巾木 |  | 特殊防滑シート立上げ |  | H=150 | 21.9 | ｍ
|  | アルミ見切 |  |  | 21.9 | ｍ
壁 |  | ラワン合板張り |  | t=12 T1 | 2.6 | ｍ2
|  | メラミン不燃化粧板張り |  | t=3.0ｾﾗｰﾙRｴｯｼﾞ同等 | 34.3 | ｍ2
|  | 〃 |  | t=3.0ｾﾗｰﾙｾﾗﾙｽ同等(ｼｰﾙ工法） | 2.6 | ｍ2
|  | アルミ見切 |  |  | 9.1 | ｍ
|  | シーリング |  | シリコン | 13.3 | ｍ
天井 |  | 化粧石こうボード張り |  | t=9.5 | 13.8 | ｍ2
|  | ケイカル板張り |  | t=6 V目地突付 | 2 | ｍ2
廻縁 |  | 塩ビ見切 |  |  | 31.6 | ｍ
計
ⅰ-9 |  | ユニット及びその他工事
|  | ポストフォーム |  | t=20 W150 | 2.2 | ｍ
|  | 室名札：正面付200×600×15 |  | アルミ製 ﾋﾟｸﾄ＋室名(UV印刷) (ﾌｼﾞﾀFR-FE2060同等) | 2 | ヶ所
計
ⅰ-10 |  | 解体工事
|  | 床、モルタルカッター入 |  |  | 16.1 | ｍ
|  | 土間コンクリート解体 |  | ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶｰ主体 ﾓﾙﾀﾙ共 | 0.5 | ｍ3
|  | トイレブース撤去 |  |  | 12.4 | ｍ2
|  | 発生材積込 |  | 人力、ｺﾝｸﾘｰﾄ,ﾓﾙﾀﾙ類 有筋 | 0.5 | ｍ3
|  | 〃 |  | 人力、木材類 | 2 | ｍ3
|  | 発生材運搬 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 有筋 | 0.5 | ｍ3
|  | 〃 |  | 木材類 | 1 | ｔ
|  | 発生材処分費 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 有筋 | 1.2 | ｔ
|  |  |  | 木材類 | 1 | ｔ
計
A-ⅱ |  | 電気設備工事
|  | 電線ケーブル |  | EM-EEF1.6-3C ころがし | 23 | ｍ
|  | メタルモール |  | A型 | 7 | ｍ
|  | 同スイッチボックス |  |  | 5 | 個
|  | ノズルプレート |  |  | 5 | 枚
|  | アウトレットボックス |  | 102×44C共 | 2 | 〃
|  | コンセント |  | 2P15AE極×2 | 5 | 個
|  | 人感センサー |  | 親 | 2 | 個
|  | 〃 |  | 子 | 3 | 〃
|  | 照明器具 |  | XFX440AEN LE9同等 | 2 | 台
|  | 〃 |  | NNFS21851C LE9同等 | 1 | 台
|  | 撤去費 |  |  | 1 | 式
|  | 産業廃棄物処理費 |  |  | 1 | 〃
計
A-ⅲ |  | 機械設備工事
1 |  | 換気設備 |  |  | 1 | 式
2 |  | 衛生器具設備 |  |  | 1 | 式
3 |  | 給排水設備 |  |  | 1 | 式
計
ⅲ-1 |  | 換気設備
|  | ﾊﾟｲﾌﾟ用ﾌｧﾝ VF-1 |  | 風量静圧60m3/h×5Pa 人感ｾﾝｻｰ | 2 | 台
|  | アルミパネル取付 |  | t=2.5 加工共 | 2 | ヶ所
計
ⅲ-2 |  | 衛生器具設備
|  | 洋風大便器 |  | ふた固定,掃除口付CS597BCS同等 ｵｰﾄ洗浄暖房便座TCF-5534AU同等 | 3 | 組
|  | 棚付二連紙巻器 |  | YH701同等 | 3 | 組
|  | センサー一体型小便器 |  | 壁掛,自己発電ﾀｲﾌﾟUFS900WR同等 | 3 | 組
|  | カウンター一体形洗面器 |  | MV45 L=1200 排水金具 水石けん入TLK05202J同等 | 1 | 組
|  | 〃 |  | MV45同等 L=700 排水金具 水石けん入TLK05202J同等 | 1 | 組
|  | 自動水栓 |  | 自己発電ﾀｲﾌﾟTLE28SS1A同等 | 2 | 組
|  | 化粧鏡 |  | 盗難防止耐食鏡 450×600 | 2 | 枚
|  | 樹脂被覆タイプ手摺 |  | 小便器用手摺T115CU3R同等 | 1 | 組
|  | 〃 |  | Ｌ型700ｘ700ｘ90 T112CL9同等 | 1 | 組
|  | 〃 |  | Ｉ型700ｘ90 T112C6同等 | 1 | 組
|  | 和式便器撤去 |  |  | 2 | 組
|  | 洋式便器撤去 |  |  | 1 | 組
|  | 暖房便座撤去 |  |  | 1 | 組
|  | 小便器撤去 |  |  | 3 | 組
|  | 洗面器撤去 |  |  | 2 | 組
|  | 発生材、積込運搬処分費 |  |  | 1 | 式
計
ⅲ-3 |  | 給排水設備
（給水設備)
|  | 水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 |  | SGP-VB 20A <機械室･便所> | 4 | ｍ
|  | 水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 |  | SGP-VB 15A <機械室･便所> | 3 | ｍ
|  | フレキシブルチューブ |  | 13mm | 4 | ｍ
|  | 保温工事 |  |  | 1 | 式
|  | 既存配管改修工事 |  |  | 1 | 式
（排水設備)
|  | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 一般管 |  | VP 50A | 3 | ｍ
|  | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 一般管 |  | VP 75A | 3 | ｍ
|  | 既存配管改修工事 |  |  | 1 | 式
|  | 発生材、積込運搬処分費 |  |  | 1 | 式
計

## B更衣室
No. | 名 称 |  | 摘 要 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ｂ |  | ＜更衣室棟改修工事＞
ⅰ |  | 建築工事 |  |  | 1 | 式
ⅱ |  | 電気設備工事 |  |  | 1 | 式
ⅲ |  | 機械設備工事 |  |  | 1 | 式
合 計
B-ⅰ |  | 建築工事
1 |  | 直接仮設工事 |  |  | 1 | 式
2 |  | 屋根及び外壁改修工事 |  |  | 1 | 式
3 |  | 金属工事 |  |  | 1 | 式
4 |  | 左官工事 |  |  | 1 | 式
5 |  | 建具工事 |  |  | 1 | 式
6 |  | 塗装工事 |  |  | 1 | 式
7 |  | 内外装工事 |  |  | 1 | 式
8 |  | ユニット及びその他工事 |  |  | 1 | 式
9 |  | 解体工事 |  |  | 1 | 式
計
ⅰ-1 |  | 直接仮設工事
|  | 墨出し |  | 仕上 | 19.4 | ｍ2
|  | 養生 |  | 仕上 | 19.4 | ｍ2
|  | 清掃・片付け |  | 施工中 | 19.4 | ｍ2
|  | くさび緊結式足場 |  | 高さ10m未満、3ヶ月、建地幅900 手摺、階段共 | 93.6 | ｍ2
|  | 垂直シート養生 |  | 防炎シート張り(ｱｽﾍﾞｽﾄ対応) | 93.6 | ｍ2
|  | 内部脚立足場 |  | 並列 | 19.4 | ｍ2
|  | 竣工時清掃 |  |  | 19.4 | ｍ2
|  | 既存堆積物除去 |  | 既存砕石 場内敷均し | 4 | ｍ3
|  | 機械運搬費 |  | バックホウ | 1 | 往復
計
ⅰ-2 |  | 屋根及び外壁改修工事
(屋根改修)
|  | 高圧洗浄 |  | 立下り共 | 38.1 | ｍ2
|  | 下地処理 |  | 既存ｳﾚﾀﾝ防水X1 立下り共 | 38.1 | ｍ2
|  | 劣化部部分補修 |  | 緩衝層接着、テープ処理 | 1 | 式
|  | ウレタン防水塗重ね |  |  | 38.1 | ｍ2
(外壁)
|  | 高圧洗浄 |  |  | 36.5 | ｍ2
|  | 下地処理 |  |  | 36.5 | ｍ2
|  | 可とう形改修塗材E |  | 水系塗料 ゆず肌ﾛｰﾗｰ模様 | 36.5 | ｍ2
|  | 上塗り |  | フッ素樹脂塗料 | 36.5 | ｍ2
(軒天)
|  | 高圧洗浄 |  |  | 10.9 | ｍ2
|  | 下地処理 |  |  | 10.9 | ｍ2
|  | 可とう形改修塗材E |  | 平滑模様 | 10.9 | ｍ2
|  | 上塗り |  | フッ素樹脂塗料 | 10.9 | ｍ2
計
ⅰ-3 |  | 金属工事
|  | 軽量鉄骨天井下地 |  | 25形 @225 | 16.3 | ｍ2
|  | 天井下地開口補強 |  | 450角 | 2 | ヶ所
|  | アルミ製天井点検口 |  | 450角 額縁枠 | 2 | ヶ所
計
ⅰ-4 |  | 左官工事
(外部)
|  | 巾木高圧洗浄 |  | 高圧ポンプ30～50MPa 劣化部除去共 | 3.8 | ｍ2
|  | 巾木樹脂モルタル薄塗り |  | t=3 硬質骨材 | 3.8 | ｍ2
計
ⅰ-5 |  | 建具工事
|  | ＴＢ－３ |  | 施工、運搬費共 | 2 | ヶ所
|  | ガラスフィルム貼 |  |  | 6.1 | ｍ2
計
ⅰ-6 |  | 塗装工事
(内部)
|  | 下地調整 |  | ＲＢ種 モルタル面 | 46.6 | ｍ2
|  | 水性多彩模様塗料塗り |  | Ｂ種 防汚 | 46.6 | ｍ2
計
ⅰ-7 |  | 内外装工事
床 |  | 高圧洗浄 |  | 高圧ポンプ30～50MPa | 5.3 | ｍ2
|  | 機能性薄膜型水性樹脂系塗床 |  | ｱｸﾘﾙｳﾚﾀﾝ 防滑 ﾙﾒｱｺｰﾄAU同等 | 5.3 | ｍ2
|  | 発泡複層ビニルシート張り |  | t=2.8(HS) | 11.6 | ｍ2
巾木 |  | ソフト巾木 |  | H=100 | 20.7 | ｍ
天井 |  | 化粧石こうボード張り |  | t=9.5 | 16.3 | ｍ2
廻縁 |  | 塩ビ見切 |  |  | 23.1 | ｍ
計
ⅰ-8 |  | ユニット及びその他工事
|  | アルミ製カーテンレール |  | シングル 直付 | 8.7 | ｍ
|  | コントラクトカーテン |  | 上部メッシュ(ｵﾙﾄｽｷｯﾄ)同等 H=2150 | 5 | ｍ
|  | 〃 |  | (ｵﾙﾄｽｷｯﾄ)同等 H=1200 | 3.7 | ｍ
|  | 室名札：正面付200×600×15 |  | アルミ製 ﾋﾟｸﾄ＋室名(UV印刷) (ﾌｼﾞﾀFR-FE2060同等) | 2 | ヶ所
計
ⅰ-9 |  | 解体工事
(アスベスト含有建材)
|  | 床面養生 |  |  | 17.1 | ｍ2
|  | サッシ養生 |  |  | 6.1 | ｍ2
|  | 内壁塗装･下地除去 |  | 剥離剤併用手工具ケレン | 46.6 | ｍ2
|  | 石綿飛散防止処理材塗布 |  |  | 46.6 | ｍ2
|  | 床、ビニルシート撤去 |  |  | 11.6 | ｍ2
|  | ソフト巾木撤去 |  |  | 20.7 | ｍ
|  | 同上接着剤除去 |  | 剥離剤併用手工具ケレン | 2.1 | ｍ2
|  | 除去材･養生シート 梱包 |  | 二重袋詰め | 60.3 | ｍ2
|  | フレコン集積 |  |  | 1 | ｍ3
|  | 清掃片付 |  |  | 17.1 | ｍ2
|  | 安全対策費 |  | 防護衣･マスク･手袋等 | 60.3 | ｍ2
|  | アスベスト含有廃棄物運搬費 |  |  | 1 | ｍ3
|  | アスベスト含有廃棄物処理費 |  |  | 1 | ｍ3
計
B-ⅱ |  | 電気設備工事
|  | 電線ケーブル |  | EM-EEF1.6-3C ころがし | 6 | ｍ
|  | メタルモール |  | A型 | 1 | ｍ
|  | 同スイッチボックス |  |  | 2 | 個
|  | ノズルプレート |  |  | 2 | 枚
|  | アウトレットボックス |  | 102×44C共 | 2 | 〃
|  | コンセント |  | 2P15AE極×2 | 2 | 個
|  | 照明器具 |  | XFX440AEN LE9同等 | 2 | 台
|  | 撤去費 |  |  | 1 | 式
|  | 産業廃棄物処理費 |  |  | 1 | 〃
計
B-ⅲ |  | 機械設備工事
1 |  | 換気設備 |  |  | 1 | 式
2 |  | 衛生器具設備 |  |  | 1 | 式
3 |  | 給排水設備 |  |  | 1 | 式
計
ⅲ-1 |  | 換気設備
|  | ﾊﾟｲﾌﾟ用ﾌｧﾝ VF-1 |  | 風量静圧60m3/h×5Pa 人感ｾﾝｻｰ | 2 | 台
|  | アルミパネル取付 |  | t=2.5 加工共 | 2 | ヶ所
計
ⅲ-2 |  | 衛生器具設備
|  | カウンター一体形洗面器 |  | MV45同等 L=950 排水金具 水石けん入TLK05202J同等 | 2 | 組
|  | 自動水栓 |  | 自己発電ﾀｲﾌﾟTLE28SS1A同等 | 2 | 組
|  | 化粧鏡 |  | 盗難防止耐食鏡 450×600 | 2 | 枚
|  | 洗面器撤去 |  |  | 2 | 組
|  | 発生材、積込運搬処分費 |  |  | 1 | 式
計
ⅲ-3 |  | 給排水設備
（給水設備)
|  | フレキシブルチューブ |  | 13mm | 2 | ｍ
|  | 既存配管改修工事 |  |  | 1 | 式
（排水設備)
|  | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 一般管 |  | VP 50A | 2 | ｍ
|  | 既存配管改修工事 |  |  | 1 | 式
|  | 発生材、積込運搬処分費 |  |  | 1 | 式
計

## Cみんなのトイレ
No. | 名 称 |  | 摘 要 |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ｃ |  | ＜みんなのトイレ設置工事＞
ⅰ |  | トイレ本体 |  | 設備一体式 外壁塗装仕上 ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾚｲｱｳﾄ （H.O.C SLNA-A086） | 1 | 式
ⅱ |  | 運搬搬入・据付 |  |  | 1 | 式
ⅲ |  | 基礎工事 |  |  | 1 | 式
ⅳ |  | 電気設備工事 |  |  | 1 | 式
ⅴ |  | 給排水設備工事 |  |  | 1 | 式
計
C-ⅳ |  | 電気設備工事
|  | 架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル |  | 600V CV 3.5sq-3C | 35 | m
|  | 硬質ビニル電線管 |  | VE 22 | 17 | m
|  | 電線管支持材 |  |  | 1 | 式
|  | 波付硬質合成樹脂管 |  | FEP 30 | 5 | m
|  | プルボックス ステンレス製（防水） |  | SS 150×150×100 SUS | 2 | 個
|  | キャビネット盤 |  | 屋外形 300×400×150 | 1 | 面
|  | 配線遮断器 |  |  | 1 | 個
|  | 漏電遮断器 |  |  | 2 | 個
|  | LED照明器具 |  | LED20形直管蛍光灯相当 | 1 | 個
|  | 既設器具撤去処分費 |  |  | 1 | 式
|  | 設置工事費 |  |  | 1 | 式
|  | 土工事 |  |  | 1 | 式
|  | 新設トイレ接続費 |  |  | 1 | 式
計
C-ⅴ |  | 給排水設備工事
|  | 排水管設備工事 |  |  | 1 | 式
|  | 屋外給水設備工事 |  |  | 1 | 式
|  | 屋内排水設備工事 |  |  | 1 | 式
|  | 屋内給水設備工事 |  |  | 1 | 式
|  | 役所申請手続費 |  |  | 1 | 式
計
ⅴ-1 |  | 排水管設備工事
|  | 管布設工 塩ビ管 |  | 機械 φ100×0.7 | 5 | m
|  | 塩ビ管 |  | φ100 | 2 | 本
|  | 塩ビ管 |  | φ150 | 1 | 本
|  | 管保護砂 |  |  | 2 | ㎥
|  | 既存管接続工 |  |  | 1 | 箇所
|  | 残土処理費 |  |  | 1 | 式
|  | 汚水桝・蓋 |  |  | 3 | 個
計
ⅴ-2 |  | 屋外給水設備工事
|  | 硬質塩化ビニル管 |  | HIVP20 | 6 | m
|  | 配管継手類 |  |  | 1 | 式
|  | 水抜き栓 |  | φ20×600 | 1 | 本
|  | 水抜栓表函 |  |  | 1 | 個
|  | 掘削・埋戻 |  |  | 1 | 式
|  | 配管工費 |  |  | 1 | 式
|  | 消耗品雑材 |  |  | 1 | 式
計
ⅴ-3 |  | 屋内排水設備工事
|  | 硬質塩化ビニル管 |  | VP40 | 1 | 本
|  | 硬質塩化ビニル管 |  | VP75 | 1 | 本
|  | 配管継手類 |  |  | 1 | 式
|  | 配管接合材 |  |  | 1 | 式
|  | 配管支持金物 |  |  | 1 | 式
|  | 配管工費 |  |  | 1 | 式
|  | 消耗品雑材 |  |  | 1 | 式
計
ⅴ-4 |  | 屋内給水設備工事
|  | ステンレスパイプ |  | SUS304 15A | 1 | 本
|  | ステンレスパイプ |  | SUS304 20A | 1 | 本
|  | 配管継手類 |  |  | 1 | 式
|  | 配管接合材 |  |  | 1 | 式
|  | 配管支持金物 |  |  | 1 | 式
|  | 配管工費 |  |  | 1 | 式
|  | 消耗品雑材 |  |  | 1 | 式
計
ⅴ-5 |  | 役所申請手続費
|  | 排水設備等計画確認申請費・完了届 |  |  | 1 | 式
|  | 検査手数料 |  |  | 1 | 式
|  | 給水確認申請書・完了届 |  |  | 1 | 式
|  | 検査手数料 |  |  | 1 | 式
計