## 表紙
令和８年度 | 事業名 | 高齢者福祉施設管理運営事業 ふれあいセンター研修室エアコン設置工事 |  | 設計書
駒ヶ根市 | 梨の木２番２５号
設 計 概 要 |  |  | 施行方法 | 請 負
|  |  | 着工年月日 | 令和8年 月 日
空冷式ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ（4方向天井ｶｾｯﾄ形ﾍﾟｱ140形） １台設置 |  |  | 竣工年月日 | 2026-06-05
空冷式ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ（壁掛形ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾍﾟｱ） １台設置
電気設備工事共

## 工事費内訳書
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 直接工事費 |  | 1 | 式
| 共通仮設費 |  | 1 | 式
| 現場経費 |  | 1 | 式
| 一般管理費 |  | 1 | 式
本工事費計
| 消費税相当額 | 10% | 1 | 式
合計
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共通仮設費
現場事務所
ﾄｲﾚﾕﾆｯﾄ
機械器具損料
動力用水費
試験費
工事写真費
安全管理費
| 整理清掃費 |  | 1 | 式
小計
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1 | 直接工事費
| 養生費 | ｼｰﾄ養生 清掃共 | 84 | ㎡
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 4方向天井ｶｾｯﾄ形 ﾍﾟｱ 140形 | 1 | 組
| ACP-1 | 冷房能力 12.5(3.2～14.0)kw 暖房能力 14.0(3.5～18.2)kw
ﾊﾟﾈﾙ、ﾘﾓｺﾝ、他付属品一式
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 壁掛形ﾙｰﾑｴｱｺﾝ ﾍﾟｱ | 1 | 組
| ACP-2 | 冷房能力 7.1(0.6～7.2)kw 暖房能力 8.5(0.6～10.1)kw
ﾊﾟﾈﾙ、ﾘﾓｺﾝ、他付属品一式
| 室外機据付架台 | L=400×2本、L=500×2本 | 1 | 式
| 室内機吊込金具 |  | 1 | 式
| 搬入据付費 |  | 1 | 式
| 試運転調整費 | 耐圧試験、真空引き共 | 1 | 式
| 冷媒管用断熱材被覆銅管 | 9.52/15.88 保温厚10/20 | 10 | ｍ
| 冷媒管用断熱材被覆銅管 | 6.35/12.7 保温厚10/20 | 8 | ｍ
| ﾄﾞﾚﾝ管 | VP25 | 8 | ｍ
| ﾄﾞﾚﾝﾎｰｽ |  | 7 | ｍ
| 配管化粧ｶﾊﾞｰ | 100ﾀｲﾌﾟ | 1 | 式
| 配管工事費 | 壁ｺｱ抜き共 | 1 | 式
| 配線工事費 | 室外機-室内機配線 ﾘﾓｺﾝ配線、ﾘﾓｺﾝ取付共 | 1 | 式
| 電源工事費 |  | 1 | 式
| 天井点検口 | 450角 | 3 | 箇所
1 － 計