## 表紙
令和８年度 | 事業名 | 高原観光地整備事業 キャンプセンターリニューアル 工事 |  | 設計書
駒ヶ根市 | 赤穂７５９番地４３７
設 計 概 要 |  |  | 施行方法 | 請 負
|  |  | 着工年月日 | 令和8年 月 日
管理棟改修、テントサイトA改修６棟、テントサイトＢ改修６棟 |  |  | 竣工年月日 | 2027-03-10
ツリーハウス改修５棟、コテージ外部改修９棟
シャワー棟改修、ボイラー室→倉庫へ改修、トイレ棟改修２棟
テントサイト等撤去、外構改修一式
電気設備、機械設備工事一式

## 総括表
| 名 称 | 規 格 ・ 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 直接工事費 |  | 1 | 式
Ａ | 共通仮設費 |  | 1 | 式
| 純工事費 |  | 1 | 式
Ｂ | 現場管理費 |  | 1 | 式
| 工事原価 |  | 1 | 式
Ｃ | 一般管理費 |  | 1 | 式
| 工事価格 |  | 1 | 式
| 消費税相当額 | 10% | 1 | 式
工 事 費
共通仮設費
|  |  | 1 | 式
現場事務所
トイレユニット
機械器具損料
動力用水費
試験費
工事写真費
安全管理費
整理清掃費
共通仮設 (積み上げ)
現場事務所、施工ヶ所共
| 仮囲い | ガードフェンスH1800程度 | 85 | 台
クロスゲート
| 仮門 | W6000xH1800両開き | 1 | ヶ所
| 搬入路養生 | 敷鉄板t=22 | 200 | ｍ2
| 仮設トイレ | 汲み取り 4ヶ月 利用者用 | 2 | 棟
| 交通誘導員 | コンクリート打設5回分 | 5 | 人
検体採取分析 報告書作成
| アスベスト調査 | ツリーハウス 屋根材アスファルト 1 | 1 | 式
管理棟 テラス下地モルタル 1
トイレ棟 下地モルタル 1
ボイラー室 パッキン 1
計
Ⅰ | 直接工事費
1 | 建築本体工事 |  | 1 | 式
2 | 電気設備工事 |  | 1 | 式
3
| 機械設備工事 |  | 1 | 式
I－計

## 建築総括
| 名 称 | 規 格 ・ 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1 | 建築本体工事
A | 直接仮設工事 |  | 1 | 式
B | 解体工事 |  | 1 | 式
C | 管理棟工事 |  | 1 | 式
D | テントサイト工事 |  | 1 | 式
E | ツリーハウス工事 |  | 1 | 式
F | コテージ工事 |  | 1 | 式
G | トイレ棟１工事 |  | 1 | 式
H | トイレ棟２工事 |  | 1 | 式
I | シャワー棟工事 |  | 1 | 式
J | 防災倉庫工事 |  | 1 | 式
K | ドッグサイト工事 |  | 1 | 式
L | 園路・駐車場工事 |  | 1 | 式
M | サイン工事 |  | 1 | 式
1-計

## 建築工事
| 名 称 | 規 格 ・ 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
A | 直接仮設工事
テントサイトくさび緊結式手摺先行足場W900
| 外部足場 | 解体用 A1棟 B2棟 階段7.5掛ｍ共 | 343 | 掛ｍ2
ツリーハウスくさび緊結式手摺先行足場W900
| 外部足場 | 解体用 5棟1ヶ月 各2.5掛ｍ階段共 | 330 | 掛ｍ2
ツリーハウスくさび緊結式手摺先行足場W900
| 外部足場 | 改修用 5棟 1ヶ月 各2.5掛ｍ階段共 | 330 | 掛ｍ2
ツリーハウス 単管屋根足場
| 外部足場 | 改修用 5棟 1ヶ月 | 296 | 掛ｍ2
| 外部足場 仮設材運搬 |  | 1 | 式
管理棟くさび緊結式手摺先行足場W1800
| 内部足場 | 電気設備用 H7.5ｍ 1ヶ月 階段共 | 81 | 掛ｍ2
トイレ棟1
| 内部足場 | くさび緊結式手摺先行足場W900 1ヶ月 | 10.8 | 掛ｍ2
トイレ棟2
| 内部足場 | くさび緊結式手摺先行足場W900 1ヶ月 | 27 | 掛ｍ2
テントサイト A6棟
| 内部足場 | 改修用 ステージ足場H1800程度 | 116 | ｍ2
コテージくさび緊結式手摺先行足場W1200
| 内部足場 | 電気設備用 H4.5ｍ 1ヶ月 階段共 | 81 | 掛ｍ2
| 内部足場 仮設材運搬 |  | 1 | 式
| 床養生 | 管理棟 シート、ベニア等 | 263 | ｍ2
テントサイト シート等
| 床養生 | テントA(10人用)6棟 | 151 | ｍ2
| 床養生 | トイレ棟1 シート等 | 37 | ｍ2
| 床養生 | トイレ棟2 シート等 | 48.7 | ｍ2
| 床養生 | シャワー棟 シート等 | 60.5 | ｍ2
ツリーハウス シート等
| 床養生 | 1棟64ｍ2 | 325 | ｍ2
テントサイト メッシュシート 1ヶ月
| 垂直養生 | テントA 1棟 テントB 2棟 解体用 | 343 | 掛ｍ2
ツリーハウス メッシュシート 1ヶ月
| 垂直養生 | 解体用 5棟 | 329 | 掛ｍ2
ツリーハウス メッシュシート 1ヶ月
| 垂直養生 | 改修用 5棟 | 329 | 掛ｍ2
| 片付清掃 | 管理棟 | 263 | ｍ2
| 片付清掃 | トイレ棟１ | 37 | ｍ2
| 片付清掃 | トイレ棟２ | 48.7 | ｍ2
| 片付清掃 | シャワー棟 | 60.5 | ｍ2
ツリーハウス
| 片付清掃 | 1棟64ｍ2 | 320 | ｍ2
テントサイト
| 片付清掃 | テントA 6棟分 | 151 | ｍ2
ボイラーオイルタンク室
| 片付清掃 | 防災倉庫に改修 | 37.7 | ｍ2
| 引渡し前清掃 | 管理棟 | 263 | ｍ2
| 引渡し前清掃 | トイレ棟1 | 37 | ｍ2
| 引渡し前清掃 | トイレ棟2 | 49 | ｍ2
| 引渡し前清掃 | シャワー棟 | 60.5 | ｍ2
| 引渡し前清掃 | ツリーハウス 5棟分 | 325 | ｍ2
| 引渡し前清掃 | テントA(10人用)6棟分 | 151 | ｍ2
ボイラーオイルタンク室
| 引渡し前清掃 | 防災倉庫に改修 | 37.7 | ｍ2
| クレーン | 25t 石積み用 | 10 | 日
| 重機回送費 | バックホウ | 1 | 式
A-計
B | 解体工事
＜トイレ棟１＞
| モルタル塗り磁器質タイル 撤去 | みなしアスベスト レベル３ | 38.3 | ｍ2
| アスベスト含有建材積込 | フレコン詰め共 | 4 | ｍ3
| アスベスト含有建材運搬 |  | 4 | ｍ3
| アスベスト含有建材処分 |  | 4 | ｍ3
| 土間コンクリート 撤去 | t=150斫り 積込共 | 38.3 | ｍ2
| 同上カッター入れ | t=150 | 99.6 | ｍ
| トイレブース 撤去 |  | 34.4 | ｍ2
小計
＜トイレ棟２＞
みなしアスベスト レベル3
| モルタル塗り磁器質タイル 撤去 | 防水シート共 | 50.5 | ｍ2
| アスベスト含有建材積込 | フレコン詰め共 | 2.5 | ｍ3
| アスベスト含有建材運搬 |  | 2.5 | ｍ3
| アスベスト含有建材処分 |  | 2.5 | ｍ3
| 土間コンクリート 撤去 | t=150 斫り積込共 | 50.5 | ｍ2
| 同上カッター入れ | t=150 | 128 | ｍ
| トイレブース 撤去 |  | 42.9 | ｍ2
小計
＜Aテント＞
| パイプフレーム 撤去 | 6300x4000xH3000程度 | 1 | 棟
| テント膜 撤去 | 42.8m2 6棟分 | 257 | ｍ2
| 土間コンクリート 撤去 | t=120 | 25.2 | ｍ2
| 基礎 撤去 | 5440x3120xH1100程度 | 17 | ｍ2
小計
＜Bテント＞
| パイプフレーム 撤去 | 6300x2200xH2300 | 2 | 棟
| 土間コンクリート 撤去 | t=120 | 13.9 | ｍ2
| 基礎 撤去 | 5400x1300xH900程度 | 14 | ｍ2
小計
＜ツリーハウス＞
| ツリーハウス上屋 撤去 | 人力 5棟 | 67.5 | ｍ2
みなしアスベスト レベル3
| ツリーハウス屋根材 撤去 | アスファルトシングル 10棟 | 152 | ｍ2
| アスベスト含有建材積込 | フレコン詰め共 | 3.2 | ｍ3
| アスベスト含有建材運搬 |  | 3.2 | ｍ3
| アスベスト含有建材処分 |  | 3.2 | ｍ3
| ツリーハウス基礎 撤去 | 1700x1700xH800 5棟 | 11.6 | ｍ3
小計
＜コテージ ポーチ階段＞
| C1、C3～10 ポーチ階段 撤去 |  | 52.9 | ｍ2
小計
＜外構＞
| 砕石舗装 撤去 | t=60 再利用 | 100 | ｍ2
| 縁石 撤去 | 自然石 コンクリート基礎 | 212 | ｍ
| 石 撤去 | 大Φ3ｍ超 | 3 | 個
| 石 撤去 | 中Φ1～3ｍ | 33 | 個
| 石 撤去 | 小Φ～1ｍ | 41 | 個
| 石割り | 大Φ3ｍ超 中Φ1～3ｍ | 36 | 個
15～30ｍ 伐根共
| 大高木 撤去 | 丸太薪利用 敷地内保管 | 12 | 本
5～15ｍ 伐根共
| 高木 撤去 | 丸太薪利用 敷地内保管 | 7 | 本
～5ｍ 伐根共
| 中低木 撤去 | 丸太薪利用 敷地内保管 | 10 | 本
| 玉切り手間 | 場内小運搬共 | 1 | 式
| かまど 撤去 | PC製600x600x450 | 8 | ヶ所
| ベンチ 撤去 | PC製450x450x450 | 8 | ヶ所
| サイン 撤去 | 木製H800 | 8 | ヶ所
小計
| サイン 移設 | 木製H800 基礎共 | 1 | ヶ所
| 消火器 移設 |  | 2 | ヶ所
小計
| ＜ボイラー室＞ | 煙突は既存のまま
| ボイラー 撤去 | 2200x1700xH2400程度 | 1 | 式
| 同上基礎 撤去 | 2400x1860xH100 | 4.5 | ｍ2
| 制御盤 撤去 | 800x400xH1950程度 | 1 | 式
| 同上基礎 撤去 | 900x550xH100 | 0.5 | ｍ2
| 設備配管類 撤去 |  | 1 | 式
| ＜アスベスト含有建材 撤去＞ | パッキン レベル3
| 事前清掃 | HEPAフィルター付真空掃除機 | 1 | 式
| 配管フランジ養生 | テープ養生 20A～100A | 17 | ヶ所
| バーナーパッキン養生 | テープ養生 | 1 | ヶ所
| 配管切断 | 20A～100A | 17 | ヶ所
| バーナーパッキン部切断 |  | 1 | ヶ所
| 袋詰 | 20A～100A | 18 | ヶ所
| 安全対策費 | 保護具 マスクフィルター等 | 1 | 式
| 最終清掃 | HEPAフィルター付真空掃除機 | 1 | 式
| アスベスト含有建材積込 | レベル3 | 1 | ｍ3
| アスベスト含有建材運搬 | レベル3 | 1 | ｍ3
| アスベスト含有建材処分 | レベル3 | 1 | ｍ3
小計
＜オイルタンク室＞
| オイルタンク 撤去 | 1500x1500xH1500程度 | 1 | 基
| 同上基礎 撤去 | 2400x300xH300 2ヶ | 0.4 | ｍ3
| 設備配管類 撤去 |  | 1 | 式
| タンク内ふき取り清掃 | 1900L 処理共 | 1 | 式
| 重油収集運搬 | 大型特殊吸引車 | 1 | 台
| 重油処分 |  | 1 | t
小計
| ＜発生材積込運搬処分＞ | 小運搬共
| 発生材積込 | コンクリート殻 | 48.7 | ｍ3
| 発生材積込 | 木くず | 98.2 | ｍ3
| 発生材積込 | その他 廃プラスチック | 9 | ｍ3
| 発生材積込 | がれき類 | 173 | ｍ3
| 発生材積込 | 金属くず | 14.5 | ｍ3
| 発生材運搬 | コンクリート殻 | 48.7 | ｍ3
| 発生材運搬 | 木くず | 98.2 | ｍ3
| 発生材運搬 | その他 廃プラスチック | 9 | ｍ3
| 発生材運搬 | がれき類 | 173 | ｍ3
| 発生材運搬 | 金属くず | 14.5 | ｍ3
| 発生材処分 | コンクリート殻 | 114 | t
| 発生材処分 | 木くず | 54 | ｔ
| 発生材処分 | その他 廃プラスチック | 9 | ｍ3
| 発生材処分 | がれき類 | 173 | ｍ3
| 発生材処分 | 金属くず | 16.4 | ｔ
小計
B－計
C | 管理棟工事
1 | 木工事 |  | 1 | 式
2 | 屋根樋工事 |  | 1 | 式
3 | 建具工事 |  | 1 | 式
4 | 鉄骨工事 |  | 1 | 式
5 | 塗装工事 |  | 1 | 式
6 | 内装工事 |  | 1 | 式
C-計
1 | 木工事
| ホール階段 手摺加工 | 補強金具取付用台座 | 16 | ヶ所
1－計
2 | 屋根樋工事
| 竪樋交換 | 硬質塩ビ 75φ 3.7ｍ/箇所 ｴﾙﾎﾞ2個/箇所 | 2 | ヶ所
| 竪樋貫通部ｼｰﾘﾝｸﾞ |  | 2 | ヶ所
2－計
3 | 建具工事
2階多目的室
| スライディングドア修理 | W8550xH2520 21.5㎡ | 1 | 式
3-計
4 | 鉄骨工事
＜ホール階段補強金具制作＞
| FB-6×50 |  | 42.8 | kg
| ｻﾎﾟｰﾄ材 φ9 |  | 12.1 | kg
| BPL6 |  | 79.6 | kg
| 現地採寸・施工図 |  | 1 | 式
| 工場加工費 | 上塗り：塗装工事 | 139 | kg
| 錆止め塗装 | JIS K5674 2種 | 16 | 台
| 積込運搬費 |  | 1 | 式
| 現場設置費 |  | 16 | 台
4－計
5 | 塗装工事
| ホール階段補強金具塗装 | DPウレタン塗装 錆止め共 | 16 | 台
5－計
6 | 内装工事
＜1階男子トイレ1＞
| 下地不陸処理 |  | 1 | ｍ2
| 壁化粧ｹｲｶﾙ板張り | ｽﾃﾝﾄﾞ＃400程度 | 3.4 | ｍ2
| 上記化粧ｼｰﾙ |  | 6.7 | ｍ
| 塩ビ巾木 | H60 | 2.4 | ｍ
6－計
D | テントサイト工事
1 | テント膜工事 |  | 1 | 式
2 | 塗装工事 |  | 1 | 式
D-計
1 | テント工事
| ＜常設テント膜張替え＞ | 既存同等品
7200x6600仕上寸法
| テントサイトA テント膜張替え | ﾃｲｼﾞﾝｼｪﾙﾊﾟｼﾞｭﾆｱC種154cm幅t=0.55防炎 | 6 | 枚
周囲補強ﾊﾄﾒ加工 内側ﾌﾚｰﾑ固定1ヶ所付
| テントサイトA 取付用ロープ |  | 1 | 式
| 取付工事費 | 運搬費共 | 1 | 式
小計
| ＜インナーテント製作＞ | 材料及び加工
Aテント W3600xH2600xL5100
| テントサイトA | 本体 ﾋﾞﾆﾛﾝ/綿混ｱｲｶﾞｰ撥水t=0.35軽量 | 6 | セット
床面 ﾃｲｼﾞﾝﾆｭｰﾊﾟｽﾃｨt=0.44
ﾒｯｼｭ生地 ﾀｰﾎﾟ ｽｸﾘｰﾝ#2054
両妻側 入口ﾌｧｽﾅｰ付 外側1ｲﾝﾅｰ1
通気窓550x350 6ヶ所 ﾌｧｽﾅｰ付開閉蓋付
付属品 ﾄｸﾞﾙﾎﾞﾀﾝ付PPﾃｰﾌﾟ 30幅t=2.0
吊元先金 ﾋﾈﾘﾎｯｸ金具 D金具付PPﾃｰﾌﾟ
本体固定用ﾛｰﾌﾟ ﾀｯｾﾙ用ﾛｰﾌﾟ ﾄｸﾞﾙﾎﾞﾀﾝ付
床固定用PPﾛｰﾌﾟ20幅輪
1－計
2 | 塗装工事
ＤＰｼﾘｺﾝ 柱脚ﾌﾟﾚｰﾄ150角16ヶ所 床ﾌﾟﾚｰﾄ16.5m
| テントサイトA 鉄部塗装改修 | ﾌﾚｰﾑ60.5Φ124m 19Φ26.6m ﾌｯｸ | 6 | 棟
ｹﾚﾝ 錆止め塗装共
E | ツリーハウス工事 | 5棟
1 | 屋根板金工事 |  | 1 | 式
2 | 建具工事 |  | 1 | 式
3 | 鉄骨工事 |  | 1 | 式
4 | 木工事 |  | 1 | 式
5 | 内装工事 |  | 1 | 式
6 | 塗装工事 |  | 1 | 式
E-計
1 | 屋根板金工事
| 屋根 下葺き | ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸ1棟28.5㎡ﾞ 片面接着 | 143 | ｍ2
| 屋根 SGL横段葺き | 横暖ﾙｰﾌαS W190H11同等 1棟28.5㎡ | 143 | ｍ2
| 唐草 | SGLt=0.35加工 1棟15ｍ | 75 | ｍ
| 下り棟 | SGLt=0.35 1棟24ｍ | 120 | ｍ
| 頂部包み | SGLt=0.35 1棟0.79㎡ | 5 | ヶ所
| ｻｯｼ見切り | SGLt=0.35 1棟8.1m | 40.5 | ｍ
| ｻｯｼ上防雪板金 | W0.8×H0.4 SGLt=0.35 | 15 | ヶ所
| 材料運搬費 |  | 1 | 式
1－計
2 | 建具工事
| 住宅用突き出し窓 天窓用 | ｱﾙﾐｻｯｼ規格0709 VELUX・VS同等 1棟3台 | 15 | 台
2－計
3 | 鉄骨工事
| 手摺本体 | FB6 加工・製作 | 5 | 台
3－計
4 | 木工事
＜外部＞
| 野地 | 耐水合板t=9 1棟25.5㎡ | 128 | ｍ2
| ｻｯｼ上防雪板金下地 | 耐水合板t=12 | 4 | ｍ2
| 杉板張り | t=12㎜ 杉 特一本実羽目板 横張り 1棟4.04㎡ | 20.2 | ｍ2
| 軒天木下地 | 野縁組 1棟12.2㎡ | 61 | ｍ2
| 杉板張り | t=12㎜ 杉 特一本実羽目板 横張り 1棟12.2㎡ | 61 | ｍ2
| 入口開口見切り | 杉25×25 1棟3.2ｍ | 16 | ｍ
| 手摺 | 鉄骨工事制作手摺取付 | 5 | ヶ所
＜内部＞
| 天井・壁 木下地組 | 45×55 米松 1棟天壁21.25㎡ | 106 | ｍ2
| 天井 | t=12㎜ 杉 特一本実羽目板 横張り 1棟0.1㎡ | 0.5 | ｍ2
t=12㎜ 杉 特一本実羽目板 横張り
| 壁 | 1棟21.12㎡ | 106 | ｍ2
| 入隅・腰壁見切り | 杉25×25 1棟34.29ｍ | 172 | ｍ
| 床見切り | 杉15×15 1棟13.56ｍ | 66.6 | ｍ
| 天窓ｻｯｼ取付 | ｱﾙﾐ突き出し窓規格0709ｻｲｽﾞ0.63ｍ2 1棟3か所 | 15 | ヶ所
| 額縁 | 杉40×20 材工 1棟3か所 9.6ｍ | 48 | ｍ
| 換気口枠加工・取付け | 普通合板t=12 1棟12台 | 60 | ヶ所
| 換気ｶﾞﾗﾘ取付け | Kﾙｰﾊﾞｰ5型 同等品 1棟12箇所 | 60 | ヶ所
| 床 ｶﾗｰ複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ | t=12 ナラ調 1棟12.8㎡ | 64 | ｍ2
| 床見切り | 杉12×12 | 32 | ｍ
4－計
5 | 内装工事
＜断熱工事＞
壁・天井
| 断熱材 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | 高性能16K t=50 同等 | 106 | ｍ2
床
| 断熱材 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | 高性能16K t=50 同等 | 61 | ｍ2
5－計
6 | 塗装工事
| 外壁 塗装 | 杉板ＷＰ塗装 下地調整共 1棟4.04㎡ | 20.2 | ｍ2
1棟12.2㎡ 見切り含む
| 軒天 塗装 | 杉板ＷＰ塗装 下地調整共 | 61 | ｍ2
| 手摺 塗装 | ＤＰｼﾘｺﾝ塗 下地調整共 1箇所約0.7㎡ | 5 | ヶ所
| 鉄部 塗装 | 鉄腕木 ＤＰｼﾘｺﾝ塗装 下地調整共 | 37 | ｍ2
支柱φ318.5
| 鉄部 塗装 | ＤＰｼﾘｺﾝ塗装 下地調整共 | 11.1 | ｍ2
6－計
F | コテージ工事 | C1、C2～C10 9棟
1 | 土工事 |  | 1 | 式
2 | 地業工事 |  | 1 | 式
3 | 鉄筋工事 |  | 1 | 式
4 | コンクリート工事 |  | 1 | 式
5 | 鉄骨工事 |  | 1 | 式
6 | 塗装工事 |  | 1 | 式
F-計
1 | 土工事
| 根伐 | 機械 | 26.7 | ｍ3
| 床付け |  | 24.4 | ｍ2
| 埋め戻し | 機械 | 16.4 | ｍ3
| 機械運搬費 | 片道30km以内 バックホウ | 1 | 式
| 残土運搬 | 運搬距離9㎞程度 | 10.3 | ｍ3
| 残土処理 |  | 10.3 | ｍ3
1－計
2 | 地業工事
| 砕石地業 | RC40-0 t=150 | 3.7 | ｍ3
| 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc18 S18 | 1.2 | ｍ3
| 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ打設 |  | 1.2 | ｍ3
2－計
3 | 鉄筋工事
| 異形鉄筋 | SD295 D10 | 834 | kg
| 異形鉄筋 | SD295 D13 | 320 | kg
| スペーサー |  | 1154 | kg
| 加工組立費 |  | 1154 | kg
| 運搬費 |  | 9 | 回
3－計
4 | コンクリート工事
| C1棟、C3～C8棟 普通型枠 |  | 39.5 | ｍ2
| C1、C3～C8棟 化粧型枠 |  | 67.6 | ｍ2
| ｺﾃｰｼﾞC1棟、C3～C8棟 | Fc21 S18 | 52.3 | ｍ3
| ｺﾃｰｼﾞC1棟、C3～C8棟 打設 |  | 52.3 | ｍ3
| 立ち上がり天端押さえ | 金ｺﾞﾃ | 45 | ｍ
| 土間押さえ | 金ｺﾞﾃ | 35 | ｍ2
| C9棟 普通型枠 |  | 9.5 | ｍ2
| C9棟 化粧型枠 |  | 11.2 | ｍ2
| ｺﾃｰｼﾞC9棟 | Fc21 S18 | 2.4 | ｍ3
| ｺﾃｰｼﾞC9棟 打設 |  | 2.4 | ｍ3
| 立ち上がり天端押さえ | 金ｺﾞﾃ | 9.3 | ｍ
| 土間押さえ | 金ｺﾞﾃ | 6.3 | ｍ2
| C10棟 普通型枠 |  | 6.6 | ｍ2
| C10棟 化粧型枠 |  | 9 | ｍ2
| ｺﾃｰｼﾞC10棟 | Fc21 S18 | 1.8 | ｍ3
| ｺﾃｰｼﾞC10棟 打設 |  | 1.8 | ｍ3
| 立ち上がり天端押さえ | 金ｺﾞﾃ | 5.1 | ｍ
| 土間押さえ | 金ｺﾞﾃ | 4.3 | ｍ2
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 5棟/2回（基礎・土間） | 4 | 回
| 機械損料 | 高周波ﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀｰ類 | 4 | 日
4－計
5 | 鉄骨工事
| 手摺本体 | FB6 加工・製作 現場設置 | 10 | ヶ所
5－計
6 | 塗装工事
| 手摺塗装 | C1、C3～C8 FB6×50 DPｼﾘｺﾝ塗 約3.1㎡/箇所 | 7 | ヶ所
| 手摺塗装 | C9 FB6×50 DPｼﾘｺﾝ塗 約5.1㎡程度 | 1 | ヶ所
| 手摺塗装 | C10 FB6×50 DPｼﾘｺﾝ塗 約3.3㎡程度 | 1 | ヶ所
C1、C3～C8、C9、C10
| コンクリート打放し面 撥水材塗装 | 基礎立上り面 撥水材塗布 ｾﾗﾐｶﾞｰﾄﾞNEO | 47.3 | ｍ2
6－計
G | トイレ棟１工事
1 | 鉄筋工事 |  | 1 | 式
2 | 地業工事 |  | 1 | 式
3 | コンクリート工事 |  | 1 | 式
4 | 金属工事 |  | 1 | 式
5 | 建具工事 |  | 1 | 式
6 | 内装工事 |  | 1 | 式
7 | 塗装工事 |  | 1 | 式
G-計
1 | 鉄筋工事
＜トイレ棟１＞
| 異形鉄筋 | SD295 D10 | 279 | kg
| 異形鉄筋 | SD295 D13 | 113 | kg
| スペーサー |  | 392 | kg
| 加工組立費 |  | 392 | kg
| 運搬費 |  | 1 | 回
| 差し筋ｱﾝｶｰ | D10×450 材工 約186本 | 186 | 本
1－計
2 | 地業工事
＜トイレ棟1＞
| 土間シート | t=0.15 | 37.1 | ｍ2
2－計
3 | コンクリート工事
＜トイレ棟１＞
| 土間コンクリート | Fc21 S18 | 5.6 | ｍ3
| 打設手間 | 土間Fc21 | 5.6 | ｍ3
| コンクリート面直均し |  | 37.1 | ｍ2
| コンクリートポンプ |  | 1 | 回
3－計
4 | 金属工事
＜トイレ棟1＞
| 間仕切り軽間 | LGS65形 直張り用 H≦4.0 | 6.6 | ｍ2
| 高窓軽間 | LGS65形 1.0*0.6 2か所 直張り用 | 1.2 | ｍ2
4－計
5 | 建具工事
＜ﾄｲﾚ棟1＞
| TB-1 | H=1.9ｍ ﾒﾗﾐﾝ化粧 ｱﾙﾐＲｴｯｼﾞ | 12.5 | ｍ2
| TB-2 | H=1.9ｍ ﾒﾗﾐﾝ化粧 ｱﾙﾐＲｴｯｼﾞ | 12.5 | ｍ2
| TB-3 | H=1.9ｍ ﾒﾗﾐﾝ化粧 ｱﾙﾐＲｴｯｼﾞ | 3.4 | ｍ2
| TB-4 | H=1.9ｍ ﾒﾗﾐﾝ化粧 ｱﾙﾐＲｴｯｼﾞ | 3.4 | ｍ2
5－計
6 | 内装工事
＜ﾄｲﾚ棟1＞
| ﾗｲﾆﾝｸﾞ化粧ｹｲｶﾙ | ｽﾃﾝﾄﾞ＃400程度 | 16.4 | ｍ2
| 取り合いシール | 変性ｼﾘｺﾝ | 26.2 | ｍ
| 男女堺壁・高窓 ｹｲｶﾙ板張り | ｹｲｶﾙt=6 | 12.8 | ｍ2
| ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ | W150 材工 ｱｲｶNPA同等品 | 9.1 | ｍ
| SK 面台 | SUS HLt=1.5加工 W100L680 t=20 材工 | 2 | ヶ所
薄型磁器質タイルt=6 600x800
| 汚垂石 | TOTOﾊｲﾄﾞﾛｾﾗ程度 材工 | 2.4 | ｍ2
| 巾木 | 塩ビ製 | 9.1 | ｍ
6－計
7 | 塗装工事
＜トイレ棟１＞
既存コンクリート打放し面 塗装
| 既存腰壁 塗装 | 弱溶剤型シリコン ｸﾘｰﾝﾏｲﾙﾄﾞ | 24.7 | ｍ2
ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃ面 保護塗装
| 床 塗装 | 表面強化剤 ﾊｰﾄﾞﾅｰﾘｷｯﾄﾞ | 37 | ⅿ2
7－計
Ｈ | トイレ棟２工事
1 | 鉄筋工事 |  | 1 | 式
2 | 地業工事 |  | 1 | 式
3 | コンクリート工事 |  | 1 | 式
4 | 金属工事 |  | 1 | 式
5 | 建具工事 |  | 1 | 式
6 | 内装工事 |  | 1 | 式
7 | 塗装工事 |  | 1 | 式
H-計
1 | 鉄筋工事
＜トイレ棟２＞
| 異形鉄筋 | SD295 D10 | 367 | kg
| 異形鉄筋 | SD295 D13 | 133 | kg
| スペーサー |  | 500 | kg
| 加工組立費 |  | 500 | kg
| 運搬費 |  | 1 | 回
| 法定福利費 |  | 1 | 式
| 差し筋ｱﾝｶｰ | D10×450 材工 220本 | 220 | 本
1－計
2 | 地業工事
＜トイレ棟2＞
| 土間シート | t=0.15 | 48.8 | ｍ2
2－計
3 | コンクリート工事
＜トイレ棟２＞
| 土間コンクリート | Fc21 S18 | 7.3 | ｍ3
| 打設手間 | 土間Fc21 | 7.3 | ｍ3
| コンクリート面直均し |  | 48.8 | ｍ2
| コンクリートポンプ |  | 1 | 回
3－計
4 | 金属工事
＜ﾄｲﾚ棟2＞
| 間仕切り軽間 | LGS65形 直張り用 H≦4.0 | 11.7 | ｍ2
| 高窓軽間 | LGS65形 1.0*0.6 2か所 直張り用 | 1.2 | ｍ2
4－計
5 | 建具工事
＜ﾄｲﾚ棟2＞
| TB-1 | H=1.9ｍ ﾒﾗﾐﾝ化粧 ｱﾙﾐＲｴｯｼﾞ | 18.7 | ｍ2
| TB-2 | H=1.9ｍ ﾒﾗﾐﾝ化粧 ｱﾙﾐＲｴｯｼﾞ | 18.7 | ｍ2
| TB-3 | H=1.9ｍ ﾒﾗﾐﾝ化粧 ｱﾙﾐＲｴｯｼﾞ | 3.4 | ｍ2
| TB-4 | H=1.9ｍ ﾒﾗﾐﾝ化粧 ｱﾙﾐＲｴｯｼﾞ | 3.4 | ｍ2
5－計
6 | 内装工事
＜ﾄｲﾚ棟2＞
| ﾗｲﾆﾝｸﾞ化粧ｹｲｶﾙ | ｽﾃﾝﾄﾞ＃400程度 | 21.9 | ｍ2
| 取り合いシール | 変性ｼﾘｺﾝ | 44.6 | ｍ
| 男女堺壁・高窓 ｹｲｶﾙ板張り | t=6 | 23.1 | ｍ2
| ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ | W150 材工 ｱｲｶNPA同等品 | 11.3 | ｍ
| SK 面台 | SUSHLt=1.5加工 W100L680t=20 材工 | 2 | ヶ所
薄型磁器質タイルt=6 600x800
| 汚垂石 | TOTOﾊｲﾄﾞﾛｾﾗ程度 材工 | 3.4 | ｍ2
| 巾木 | 塩ビ製 H60 | 11.3 | ｍ
6－計
7 | 塗装工事
既存コンクリート打放補修のうえ保護塗装
| 既存腰壁 塗装 | シリコン | 27.7 | ｍ2
ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾞﾃの上保護塗装
| 床 塗装 | 表面強化材 ABC商会ｾﾗﾐｷｭｱ程度 | 48.8 | ⅿ2
7－計
I | シャワー棟工事
1 | 金属工事 |  | 1 | 式
2 | 内装工事 |  | 1 | 式
3 | 塗装工事 |  | 1 | 式
I-計
1 | 金属工事
| 間仕切り軽間 | LGS65形 直張り用 H≦4.0 | 7.2 | ｍ2
1－計
2 | 内装工事
| ｹｲｶﾙ板 | t=6 縦目地突付け | 14.3 | ｍ2
| 取り合いｼｰﾙ | 変性ｼﾘｺﾝ | 30.4 | ｍ
2－計
3 | 塗装工事
| 越屋根部 男女間仕切り | ｹｲｶﾙ下地 AEP 艶有り | 14.3 | ｍ2
3－計
J | 防災倉庫工事
1 | 防災倉庫 |  | 1 | 式
J-計
1 | 防災倉庫
| 床 モルタル補修 | ボイラー室 オイルタンク室 ≒8ｍ2 | 1 | 式
1－計
Ｋ | ドッグサイト工事
1 | 土工事 |  | 1 | 式
2 | フェンス工事 |  | 1 | 式
K－計
1 | 土工事
| 切土 | 場内仮置 機械 盛土に転用≒50㎥ | 50 | ｍ3
| 盛土 | 場内仮置土 機械≒50㎥ | 50 | ｍ3
1－計
2 | フェンス工事
H1200傾斜加工≒68ｍ
| メッシュフェンス | W2000両開き扉3ヶ所 | 1 | 式
| 取付施工費 | 基礎180角共 | 1 | 式
2－計
Ｌ | 園路・駐車場工事
1 | 外構工事 |  | 1 | 式
L－計
1 | 外構工事
＜土工＞
| 切土 | 場内仮置 機械 盛土に転用 | 196 | ｍ3
| 盛土 | 場内仮置土 機械 | 20 | ｍ3
| 盛土 法面整形 |  | 15 | ｍ2
| 残土運搬 | 運搬距離9㎞ | 176 | ｍ3
| 残土処分 |  | 176 | ｍ3
＜舗装工＞
| 砕石舗装 | M40t=200 | 1170 | ｍ2
| 重機運搬費 |  | 1 | 式
＜浸透桝＞
450型H600 グレーチング蓋細目T-2
| 雨水浸透桝 | 再生砕石 透水シート巻 | 3 | ヶ所
1－計
Ｍ | サイン工事
1 | サイン工事 |  | 1 | 式
M－計
1 | サイン工事
＜総合案内板サイン＞
W2000xH1000アルミ複合板t=5
| 総合案内板 サイン取替 | インクジェットプリント | 1 | ヶ所
屋外ラミネート加工共
| 画面データ作成 |  | 1 | 式
| 搬入 施工費 |  | 1 | 式
1－計

## 電気総括
| 名 称 | 規 格 ・ 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
2 | 電気設備工事
1. 照明ＬＥＤ更新工事
| 1-1.管理棟 |  | 1 | 式
| 1-2.トイレ棟（ポンプ室） | 2棟 | 1 | 式
| 1-3.シャワー棟(防災倉庫） |  | 1 | 式
| 1-4.ツリーハウス |  | 5 | 棟
| 1-5.コテージ |  | 10 | 棟
| 1-6.炊事棟 |  | 3 | 棟
| 1-7.外灯（ＢＢＱ） |  | 1 | 式
| 1-8.撤去工事 |  | 1 | 式
| １． 計 |  | 1 | 式
2. 外構設備工事
| 2-1.コンセントボックス設置工事 |  | 1 | 式
| 2-2.外灯改修工事 |  | 1 | 式
| 2-3.撤去工事 |  | 1 | 式
| 2． 計 |  | 1 | 式
3.電気設備増設工事（温水器・PH電源）
| 3-1.管理棟電気増設工事 |  | 1 | 式
| 3-2.トイレ棟電気増設工事 |  | 1 | 式
| 3-3.シャワー棟電気増設工事 |  | 1 | 式
| 3-4.コテージ電気増設工事 |  | 1 | 式
| 3-5.撤去工事 |  | 1 | 式
3. 計
直接工事費

## 電気設備工事
名 称 | 規 格 ・ 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1. 照明LED更新工事
1-1.管理棟
照明器具 | [露出] B2 | 16 | 台
〃 | [露出] C4b | 1 | 台
〃 | [埋込] D1 | 5 | 台
〃 | [埋込] D5b | 1 | 台
〃 | [直付ｶﾊﾞｰ] F1 | 1 | 台
〃 | [ﾀﾞｳﾝ] G1 | 49 | 台
〃 | [ﾌﾞﾗｹｯﾄ] H1 | 1 | 台
照明器具 | [ﾀﾞｳﾝ] I1 | 1 | 台
〃 | [ﾀﾞｳﾝ] I2 | 8 | 台
〃 | [露出] J1b | 2 | 台
照明器具(非常灯) | 直付 K1b | 2 | 台
〃 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ L1b | 3 | 台
〃 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ L2b | 10 | 台
照明器具(誘導灯) | 避難口 Ｂ級 M1b | 3 | 台
〃 | 避難口 Ｂ級 M2b | 1 | 台
〃 | 避難口 Ｂ級 M3b | 1 | 台
照明器具 | [直付ｶﾊﾞｰ] P1 | 10 | 台
〃 | [ﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ] SP-3 | 6 | 台
〃 | [ﾀﾞｳﾝ] SP-5 | 46 | 台
〃 | [ﾌﾞﾗｹｯﾄ] SP-6 | 7 | 台
〃 | [ﾀﾞｳﾝ] SP-7 | 4 | 台
照明器具(非常灯) | 直付 SP-9 | 3 | 台
照明器具 | [ｼｰﾘﾝｸﾞ] SP-11 | 11 | 台
〃 | [ﾀﾞｳﾝ] SP-13 | 12 | 台
非常用リモコン |  | 1 | 個
養生費 |  | 204 | ヶ所
清掃片付費 |  | 204 | ヶ所
合 計
1-2. トイレ棟（ポンプ室）
照明器具 | [露出] A1 | 2 | 台
〃 | [露出] C1 | 14 | 台
〃 | [直付ｶﾊﾞｰ] F1 | 12 | 台
〃 | [ﾀﾞｳﾝ] I1 | 4 | 台
養生費 |  | 32 | ヶ所
清掃片付費 |  | 32 | ヶ所
合 計
1-3.シャワー棟（防災倉庫）
照明器具 | [露出] B2 | 4 | 台
〃 | [直付ｶﾊﾞｰ] F1 | 4 | 台
〃 | [ﾀﾞｳﾝ] I1 | 4 | 台
〃 | [ｼｰﾘﾝｸﾞ] SP-23 | 12 | 台
養生費 |  | 24 | ヶ所
清掃片付費 |  | 24 | ヶ所
合 計
1-4.ツリーハウス
照明器具 | [露出] B4 | 1 | 台
〃 | [ｼｰﾘﾝｸﾞ] SP-18 | 1 | 台
養生費 |  | 2 | ヶ所
清掃片付費 |  | 2 | ヶ所
合 計
1-5.コテージ
照明器具 | [直付ｶﾊﾞｰ] F1 | 1 | 台
〃 | [露出] SP-4 | 2 | 台
〃 | [ﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ] SP-10 | 1 | 台
〃 | [ｼｰﾘﾝｸﾞ] SP-11 | 1 | 台
〃 | [ｼｰﾘﾝｸﾞ] SP-23 | 1 | 台
〃 | [直付ｶﾊﾞｰ] SP-24 | 1 | 台
養生費 |  | 7 | ヶ所
清掃片付費 |  | 7 | ヶ所
合 計
1-6.炊事棟
照明器具 | [露出] B1 | 13 | 台
養生費 |  | 13 | ヶ所
清掃片付費 |  | 13 | ヶ所
合 計
1-7.外灯（BBQ)
照明器具 | [庭園灯] SP-15 球交換のみ | 35 | 台
〃 | [ﾎﾟｰﾙ灯] SP-16 | 8 | 台
〃 | [ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ] SP-27 | 3 | 台
外灯基礎工事費 | 21N | 8 | ヶ所
養生費 |  | 2 | ヶ所
清掃片付費 |  | 2 | ヶ所
高所作業車費 |  | 1 | 台
合 計
1－8．撤去工事
照明器具 | [露出] A1 FL40Wx1 | 2 | 台
〃 | [露出] B1 FL40Wx2 | 39 | 台
〃 | [露出] B2 FL40Wx1 | 20 | 台
〃 | [露出] B4 FL20Wx1 | 10 | 台
〃 | [露出] C1 FL40Wx1 | 14 | 台
〃 | [露出] C4b FL20Wx1 | 1 | 台
〃 | [埋込] D1 FL40Wx2 | 5 | 台
〃 | [埋込] D5b FL40Wx2 | 1 | 台
〃 | [直付ｶﾊﾞｰ] F1 FL20Wx1 | 27 | 台
〃 | [ﾀﾞｳﾝ] G1 ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 49 | 台
照明器具 | [ﾌﾞﾗｹｯﾄ] H1 ﾌﾞﾗｹｯﾄ | 1 | 台
〃 | [ﾀﾞｳﾝ] I1 ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 9 | 台
〃 | [ﾀﾞｳﾝ] I2 ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 8 | 台
〃 | [露出] J1b FL20Wx1 | 2 | 台
照明器具(非常灯) | 直付 K1b ｼｰﾘﾝｸﾞ | 2 | 台
〃 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ L1b ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 3 | 台
〃 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ L2b ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 10 | 台
照明器具(誘導灯) | 避難口 Ｂ級 M1b FL20Wx1 | 3 | 台
〃 | 避難口 Ｂ級 M2b FL20Wx１ | 1 | 台
〃 | 避難口 Ｂ級 M3b FL20Wx1 | 1 | 台
〃 | [直付ｶﾊﾞｰ] P1 FL40Wx1 | 10 | 台
〃 | [ﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ] SP-3 ｼｰﾘﾝｸﾞ大 | 6 | 台
| [露出] SP-4 FL40Wx1 | 20 | 台
〃 | [ﾀﾞｳﾝ] SP-5 ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 46 | 台
〃 | [ﾌﾞﾗｹｯﾄ] SP-6 ﾌﾞﾗｹｯﾄ | 7 | 台
〃 | [ﾀﾞｳﾝ] SP-7 ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 4 | 台
照明器具(非常灯) | 直付 SP-9 ｼｰﾘﾝｸﾞ | 3 | 台
照明器具 | [ﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ] SP-10 ｺｰﾄﾞﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ | 10 | 台
〃 | [ｼｰﾘﾝｸﾞ] SP-11 ｼｰﾘﾝｸﾞ | 21 | 台
〃 | [ﾀﾞｳﾝ] SP-13 ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | 12 | 台
〃 | [庭園灯] SP-15 球交換のみ | 36 | 台
〃 | [庭園灯] SP-15 | 1 | 台
〃 | [ﾎﾟｰﾙ灯] SP-16 ﾎﾟｰﾙ灯 | 8 | 台
〃 | [ｼｰﾘﾝｸﾞ] SP-18 ｼｰﾘﾝｸﾞ | 10 | 台
〃 | [ｼｰﾘﾝｸﾞ] SP-23-1 ｼｰﾘﾝｸﾞ | 16 | 台
〃 | [ｼｰﾘﾝｸﾞ] SP-23-2 ｼｰﾘﾝｸﾞ | 6 | 台
〃 | [直付ｶﾊﾞｰ] SP-24 FL20Wx1 | 10 | 台
〃 | [ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ] SP-27 ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ | 3 | 台
外灯基礎撤去工事費 |  | 8 | ｹ所
発生材積込 | 金属くず | 8 | ｍ3
発生材積込 | コンクリート殻 | 4.5 | ｍ3
発生材運搬 | 金属くず | 8 | ｍ3
発生材運搬 | コンクリート殻 | 4.5 | ｍ3
発生材運搬 | ランプ 積込共 | 1 | 式
発生材処分 | 金属くず | 9 | ｔ
発生材処分 | コンクリート殻 | 10.6 | ｔ
発生材処分 | ランプ | 1 | 式
合 計
2.外構設備工事
2-1.コンセントボックス設置工事
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | VE22mm <露･塗> | 8 | ｍ
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管 | FEP30mm <地中> | 424 | ｍ
〃 | FEP50mm <地中> | 63 | ｍ
異種管接続材料 ﾍﾞﾙﾏｳｽ | FEP30mm | 43 | 個
異種管接続材料 管路防水 | FEP30mm | 8 | 個
〃 | FEP50mm | 2 | 個
架橋PE絶縁耐燃性PEｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | 600V EM-CE 3.5sq-3C <樹脂内> | 192 | ｍ
〃 | 600V EM-CE 5.5sq-3C <樹脂内> | 242 | ｍ
〃 | 600V EM-CE 8sq-3C <樹脂内> | 133 | ｍ
直線・分岐接続材 | T分岐 600V CV 8sq以下 | 1 | 組
直線接続材料 | 直線 600V CV 8sq以下 | 3 | 組
ｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽ | 漏電ﾌﾞﾚｰｶ付 | 25 | 個
ｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽ用支柱 |  | 3 | 本
ｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽ取付金具 |  | 25 | 個
南京錠 |  | 25 | 個
配線用遮断器 | MCB2P20A 接続のみ | 10 | 個
樹脂製ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | 450ｘ450ｘ500 | 1 | 組
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ運送費 |  | 1 | 式
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ穴あけ加工費 |  | 13 | 個
外灯基礎工事費 |  | 3 | 式
埋設標識ｼｰﾄ 電力・通信・ｶﾞｽ用 | 150x50 2倍 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ | 358 | ｍ
埋設標工事 埋設標 | 金属製 | 16 | 枚
砂 | 埋戻し用 | 9 | ｍ3
根切り | 人力 | 27 | ｍ3
埋戻し | 人力 | 27 | ｍ3
残土運搬 |  | 18 | ｍ3
残土処分 |  | 18 | ｍ3
合 計
2-2.外灯改修工事
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | VE22mm <露･塗> | 29 | ｍ
VE用 ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ | VE22mm | 1 | 本
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管 | FEP30mm <地中> | 76 | ｍ
異種管接続材料 管路防水 | FEP30mm | 3 | ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管付属品 | VE22mm 丸型ﾎﾞｯｸｽ １方出 | 2 | ｍ
〃 | VE22mm 丸型ﾎﾞｯｸｽ ２方出 | 4 | ｍ
〃 | VE22mm 角型ﾎﾞｯｸｽ １方出 | 1 | ｍ
〃 | VE22mm 角型ﾎﾞｯｸｽ ２方出 | 2 | ｍ
架橋PE絶縁耐燃性PEｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | 600V EM-CE 5.5sq-3C <樹脂内> | 54 | ｍ
直線接続材料 | 600V CV 8sq以下 | 7 | ｍ
PE絶縁耐燃性PEｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 平形 | EM-EEF 2.0mm-3C <鋼管内> | 58 | ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SUS 端子付き | 200×200×200mm | 2 | ｍ
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ穴あけ加工費 |  | 3 | 個
防水埋込ｽｲｯﾁ | 1P | 2 | 個
自動点滅器 | 3A | 1 | 個
照明器具 | [露出] A1W | 3 | 台
〃 | [ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ] SP-27 | 5 | 台
照明器具 | [庭園灯] SP-15 移設 | 4 | 台
外灯基礎工事費 | 21N | 4 | 式
埋設標識ｼｰﾄ 電力・通信・ｶﾞｽ用 | 150x50 2倍 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ | 19 | ｍ
砂 | 埋戻し用 | 1 | ｍ3
根切り | 人力 | 3 | ｍ3
埋戻し | 人力 | 2 | ｍ3
残土運搬 |  | 1 | ｍ3
残土処分 |  | 1 | ｍ3
合 計
2-3．撤去工事
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管 | FEP30mm <地中> | 115 | ｍ
架橋PE絶縁耐燃性PEｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | 600V CV 3.5sq-3C <樹脂内> | 143 | ｍ
PE絶縁耐燃性PEｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 平形 | VVF 1.6mm-2C <鋼管内> | 60 | ｍ
配線用遮断器 | MCB2P20A | 4 | 個
根切り | 人力 | 41 | ｍ3
埋戻し | 人力 | 41 | ｍ3
発生材積込 | 金属くず | 0.2 | ｍ3
発生材運搬 | 金属くず | 0.2 | ｍ3
発生材処分 | 金属くず | 0.2 | ｔ
合 計
3.電気設備増設工事（温水器・PH電源）
3-1.管理棟電気増設工事
架橋PE絶縁耐燃性PEｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | 600V EM-CE 8sq-3C <樹脂内> | 5 | ｍ
PE絶縁耐燃性PEｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 平形 | EM-EEF 2.0mm-3C <鋼管内> | 169 | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 | EM-IE 3.5sq <鋼管内> | 5 | ｍ
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ（VE管用） | 4角中浅形102□x44mm | 5 | 個
ﾒﾀﾙﾓｰﾙ | A型 | 34 | ｍ
〃 | A型 ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ | 10 | 個
〃 | A型 ｴﾙﾎﾞ | 4 | 個
〃 | A型 ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 1個用 | 14 | 個
電灯分電盤（既設） | L-1 接続のみ | 1 | 面
電灯分電盤 | L-1-1 | 1 | 面
盤取付材料 |  | 1 | 式
埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 2PE15Ax1 | 13 | 個
〃 | 2PE15Ax1(250V) | 1 | 個
合 計
3-2.トイレ棟電気増設工事
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管 | FEP30mm <地中> | 24 | ｍ
異種管接続材料 H型 | FEP30mm | 2 | ｍ
架橋PE絶縁耐燃性PEｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | 600V EM-CE 5.5sq-4C <樹脂内> | 29 | ｍ
PE絶縁耐燃性PEｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 平形 | EM-EEF 1.6mm-3C <鋼管内> | 114 | ｍ
〃 | EM-EEF 2.0mm-3C <鋼管内> | 148 | ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SUS 端子付き | 200×200×200mm | 2 | ｍ
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ（VE管用） | 4角中浅形102□x44mm | 2 | 個
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ 埋込(VE管用） | 4角中浅形102□x44mm | 12 | 個
ﾒﾀﾙﾓｰﾙ | A型 | 59 | ｍ
〃 | A型 ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ | 19 | 個
〃 | A型 ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 1個用 | 22 | 個
電灯分電盤（既設） | SL-1 接続のみ | 1 | 面
電灯分電盤 | SL-1-1 | 1 | 面
盤取付材料 |  | 1 | 式
埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 2PE15Ax1 | 12 | 個
〃 | 2PE15Ax1-ET | 14 | 個
熱線センサー | 親器 | 4 | 個
〃 | 子器 | 8 | 個
埋設標識ｼｰﾄ 電力・通信・ｶﾞｽ用 | 150x50 2倍 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ | 22 | ｍ
砂 | 埋戻し用 | 1 | ｍ3
根切り | 人力 | 4 | ｍ3
埋戻し | 人力 | 3 | ｍ3
残土運搬 |  | 1 | ｍ3
残土処分 |  | 1 | ｍ3
合 計
3-3.シャワー棟電気増設工事
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | VE22mm <露･塗> | 18 | ｍ
VE用 ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ | VE22mm | 1 | 本
金属製可とう電線管 | 2種24mm 被覆無し <露出> | 1 | ｍ
金属製可とう管用 ｺﾝﾋﾞﾕﾆｵﾝｶｯﾌﾟ | 24mm 厚鋼用 | 4 | 本
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管付属品 | VE22mm 角型ﾎﾞｯｸｽ １方出 | 1 | 個
〃 | VE22mm 角型ﾎﾞｯｸｽ ２方出 | 5 | 個
PE絶縁耐燃性PEｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 平形 | EM-EEF 1.6mm-2C <鋼管内> | 18 | ｍ
〃 | EM-EEF 1.6mm-3C <鋼管内> | 72 | ｍ
〃 | EM-EEF 2.0mm-3C <鋼管内> | 37 | ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SUS 端子付き | 200×200×200mm | 1 | 個
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ（VE管用） | 4角中浅形102□x44mm | 19 | 個
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ 埋込(VE管用） | 4角中浅形102□x44mm | 2 | 個
ﾒﾀﾙﾓｰﾙ | A型 | 34 | ｍ
〃 | A型 ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ | 66 | 個
〃 | A型 ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 1個用 | 2 | 個
電灯分電盤（既設） | SL-1 接続のみ | 1 | 面
埋込ｽｲｯﾁ | PL1Px1 | 2 | 個
埋込ｺﾝｾﾝﾄ | 2PE15Ax1 | 2 | 個
防水ｺﾝｾﾝﾄ | 2PE15Ax2-ET | 6 | 個
機器接続費 | 換気扇・コインシャワー制御盤等 | 16 | ヶ所
合 計
3-4.コテージ電気増設工事
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | VE22mm <露･塗> | 20 | ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管付属品 | VE22mm 角型ﾎﾞｯｸｽ １方出 | 10 | 個
PE絶縁耐燃性PEｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 平形 | EM-EEF 2.0mm-3C <鋼管内> | 240 | ｍ
引込用ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 | DV2.0mm-3C | 42 | ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SUS 端子付き | 200×200×200mm | 20 | 個
防水埋込ｽｲｯﾁ | 1P | 10 | 個
露出ｺﾝｾﾝﾄ | 2PE15Ax1 | 10 | 個
引留金具 |  | 20 | 個
照明器具 | [ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ] SP-27 | 10 | 台
合 計
3-5.撤去工事
手元開閉器 | MCB2P20A | 1 | 個
発生材積込 | 金属くず | 0.1 | m3
発生材運搬 | 金属くず | 0.1 | m3
発生材処分 | 金属くず | 0.1 | ｔ
合 計

## 機械総括
| 名 称 | 規 格 ・ 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
3 | 機械設備工事
A | 管理棟工事 |  | 1 | 式
B | トイレ棟(１)工事 |  | 1 | 式
C | トイレ棟(２)工事 |  | 1 | 式
D | シャワー棟工事 |  | 1 | 式
計

## 機械設備工事
| 名 称 | 規 格 ・ 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
A | 管理棟工事
1 | 衛生器具設備工事 |  | 1 | 式
2 | 給水設備工事 |  | 1 | 式
3 | ガス設備工事 |  | 1 | 式
4 | 暖房設備工事 |  | 1 | 式
5 | 撤去工事 |  | 1 | 式
A－計
1 | 衛生器具設備工事
参考品番
| 掃除口付床置大便器 | BC-P20SUM CW-PC12-NECK | 1 | 台
| 壁掛自動洗浄小便器 | U-A51AP | 6 | 台
| 壁掛手洗器 | L-A74TA2C トラップカバー | 1 | 台
| ｻｰﾓｽﾀｯﾄ付自動水栓 | AM-300TV1 | 8 | 台
| 電気温水器 | EHPS-CA12ECV4 | 4 | 台
| 〃 | EHPN-KB25ECV3 | 1 | 台
| 機器取付費 |  | 1 | 式
１－計
2 | 給水設備工事
| 既存配管取出し | 20A | 17 | ヶ所
2－計
3 | ガス設備工事 | 参考品番
| シリンダー | 50ｋｇ | 2 | 本 |  | 供給会社
| ガスﾒｰﾀｰ | ETK25MT 東洋計器 | 1 | 台 |  | 供給会社
| 供給ﾕﾆｯﾄ | 調整器共 | 1 | 式 |  | 供給会社
| ボンベベルト |  | 2 | 個 |  | 供給会社
| PLV | 25A | 30 | ｍ
| 〃 | 15A | 10 | ｍ
| 同上継手類 |  | 1 | 式
| 支持金物類 |  | 1 | 式
| 給湯器用コック |  | 1 | 個
| 金属フレキ | L300 | 1 | 本
| 配管工事 |  | 1 | 式
| コア抜き | 50φ | 1 | ヶ所
| 気密試験・雑材料費 |  | 1 | 式
| 養生清掃費 |  | 1 | 式
3－計
4 | 暖房設備工事 | 参考品番
| パネルヒーター | NX-500 | 1 | 台
| 〃 | NY-1000 | 4 | 台
| 機器取付費 |  | 1 | 式
４－計
5 | 撤去工事
| 洋風大便器 |  | 1 | 組
| 床置小便器 |  | 6 | 組
| 手洗器 |  | 1 | 台
| 台付きﾂｰﾊﾝﾄﾞﾙ湯水混合水栓 |  | 8 | 個
| ｶﾞｽ瞬間湯沸器 | 16号 | 2 | 台
| 壁掛放熱器 |  | 5 | 台
| 斫り補修費 |  | 1 | 式
| 配管撤去プラグ止め |  | 1 | 式
| 撤去品処分費 |  | 1 | 式
| 運搬費 |  | 1 | 式
５－計
B | トイレ棟(１)工事
1 | 衛生器具設備工事 |  | 1 | 式
2 | 給水設備工事 |  | 1 | 式
3 | 排水設備工事 |  | 1 | 式
4 | 撤去工事 |  | 1 | 式
B－計
1 | 衛生器具設備工事
参考品番
| 掃除口付床置大便器 | BC-P20HU CW-PB21A-NE 紙巻器 | 6 | 台
| 壁掛自動洗浄小便器 | U-A51AP | 5 | 台
| 壁掛洗面器 | L-176UFCRS AM-300TV1 水石けん | 6 | 台
| 多目的流し | S-21S 自在水栓 排水金具 | 2 | 台
| 機器取付費 |  | 1 | 式
1－計
2 | 給水設備工事
| 水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | SGP-VB 15A <機便隠蔽> | 2 | ｍ
| 〃 | SGP-VB 20A <機便隠蔽> | 5 | ｍ
| 〃 | SGP-VB 25A <機便隠蔽> | 3 | ｍ
| 〃 | SGP-VB 32A <機便隠蔽> | 2 | ｍ
| 〃 | SGP-VD 20A <地 中> | 13 | ｍ
| 〃 | SGP-VD 32A <地 中> | 2 | ｍ
| 既存管取出し | 20A | 14 | ｹ所
| 〃 | 40A | 1 | ｹ所
| 給気弁 | 15A | 4 | 個
| 保温工事 |  | 1 | 式
| 根切り埋戻し工事 |  | 1 | 式
2－計
3 | 排水設備工事
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 40A <機便隠蔽> | 2 | ｍ
| 〃 | VP 40A <地 中> | 8 | ｍ
| 〃 | VP 50A <機便隠蔽> | 4 | ｍ
| 〃 | VP 50A <地 中> | 19 | ｍ
| 〃 | VP 75A <地 中> | 18 | ｍ
| 〃 | VP 100A <地 中> | 10 | ｍ
| 〃 | VP 40A <地 中> | 13 | ｍ
| 〃 | VP 50A <地 中> | 2 | ｍ
| 〃 | VP 65A <機便露出> | 9 | ｍ
| 〃 | VP 65A <地 中> | 5 | ｍ
| 既存管接続(樹脂管類) | 65A | 2 | ヶ所
| 〃 | 75A | 3 | ヶ所
| 〃 | 100A | 2 | ヶ所
| 掃除口金具 | 床上用 COA 80mm | 3 | 個
| 〃 | 床上用 COA 100mm | 2 | 個
| 掃兼ドレン | 床上用 SOD 50mm | 2 | 個
| 保温工事 |  | 1 | 式
| 塗装工事 |  | 1 | 式
| 根切り埋戻し工事 |  | 1 | 式
3－計
4 | 撤去工事
| 和風大便器 | 隅付ﾛｰﾀﾝｸ | 8 | 組
| 床置小便器 |  | 5 | 組
| 洗面器 |  | 7 | 組
| 掃除流し |  | 2 | 組
| 斫り補修費 |  | 1 | 式
| 配管撤去プラグ止め |  | 1 | 式
| 撤去品処分費 |  | 1 | 式
| 運搬費 |  | 1 | 式
4－計
C | トイレ棟(２)工事
1 | 衛生器具設備工事 |  | 1 | 式
2 | 給水設備工事 |  | 1 | 式
3 | 排水設備工事 |  | 1 | 式
4 | 撤去工事 |  | 1 | 式
C－計
1 | 衛生器具設備工事
参考品番
| 掃除口付床置大便器 | BC-P20HU CW-PB21A-NE 紙巻器 | 8 | 台
| 壁掛自動洗浄小便器 | U-A51AP | 7 | 台
| 壁掛洗面器 | L-176UFCRS AM-300TV1 水石けん | 6 | 台
| 多目的流し | S-21S 自在水栓 排水金具 | 2 | 台
| 機器取付費 |  | 1 | 式
1－計
2 | 給水設備工事
| 水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | SGP-VB 15A <機便隠蔽> | 2 | ｍ
| 〃 | SGP-VB 20A <機便隠蔽> | 6 | ｍ
| 〃 | SGP-VB 25A <機便隠蔽> | 3 | ｍ
| 〃 | SGP-VB 32A <機便隠蔽> | 4 | ｍ
| 〃 | SGP-VD 20A <地 中> | 11 | ｍ
| 〃 | SGP-VD 32A <地 中> | 2 | ｍ
| 既存管取出し | 20A | 14 | ｹ所
| 〃 | 50A | 1 | ｹ所
| 給気弁 | 15A | 4 | 個
| 保温工事 |  | 1 | 式
| 根切り埋戻し工事 |  | 1 | 式
2－計
3 | 排水設備工事
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 40A <機便隠蔽> | 2 | ｍ
| 〃 | VP 40A <地 中> | 8 | ｍ
| 〃 | VP 50A <機便隠蔽> | 4 | ｍ
| 〃 | VP 50A <地 中> | 22 | ｍ
| 〃 | VP 75A <地 中> | 21 | ｍ
| 〃 | VP 100A <地 中> | 15 | ｍ
| 〃 | VP 40A <地 中> | 16 | ｍ
| 〃 | VP 50A <地 中> | 4 | ｍ
| 〃 | VP 65A <屋内露出> | 9 | ｍ
| 〃 | VP 65A <地 中> | 7 | ｍ
| 配管分岐(樹脂管類) | 65A | 2 | ｹ所
| 〃 | 75A | 3 | ｹ所
| 〃 | 100A | 2 | ｹ所
| 掃除口金具 | 床上用 COA 80mm | 3 | 個
| 〃 | 床上用 COA 100mm | 2 | 個
| 掃兼ドレン | 床上用 SOD 50mm | 2 | 個
| 保温工事 |  | 1 | 式
| 塗装工事 |  | 1 | 式
| 根切り埋戻し工事 |  | 1 | 式
3－計
4 | 撤去工事
| 和風大便器 | 隅付ﾛｰﾀﾝｸ | 10 | 組
| 大便器 | 隅付ﾛｰﾀﾝｸ | 2 | 組
| 床置小便器 |  | 7 | 組
| 洗面器 |  | 7 | 組
| 掃除流し |  | 2 | 組
| 斫り補修費 |  | 1 | 式
| 配管撤去プラグ止め |  | 1 | 式
| 撤去品処分費 |  | 1 | 式
| 運搬費 |  | 1 | 式
4－計
Ｄ | シャワー棟工事
1 | 衛生器具設備工事 |  | 1 | 式
2 | 給水設備工事 |  | 1 | 式
3 | ガス設備工事 |  | 1 | 式
4 | 撤去工事 |  | 1 | 式
5 | 換気設備工事 |  | 1 | 式
6 | 撤去工事 |  | 1 | 式
D－計
1 | 衛生器具設備工事
参考品番
| コイン式シャワーユニット | パネル型スタンダード HP64ASD | 16 | 台
| 壁掛手洗器 | L-176UFCRS 自動水栓 水石けん | 4 | 台
| 機器取付費 |  | 1 | 式
1－計
2 | 給水設備工事
| 水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | SGP-VB 20A <屋内露出> | 5 | ｍ
| 〃 | SGP-VB 20A <機便隠蔽> | 27 | ｍ
| 〃 | SGP-VB 20A <屋外露出> | 13 | ｍ
| 〃 | SGP-VB 25A <屋外露出> | 1 | ｍ
| 〃 | SGP-VB 32A <屋外露出> | 5 | ｍ
| 〃 | SGP-VD 32A <地 中> | 2 | ｍ
| 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管 | HIVP 20A <地 中> | 4 | ｍ
| 〃 | HIVP 25A <地 中> | 6 | ｍ
| 〃 | HIVP 30A <地 中> | 16 | ｍ
| 管端ｺｱ付ﾊﾞﾙﾌﾞ ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ | 20A | 8 | 個
| 給水用埋設ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ | 10K 25A | 1 | 個
| 〃 | 10K 32A | 1 | 個
| ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手 | 20mm× 300mm | 8 | 個
| 不凍水抜栓 | 20A-0.8m | 4 | 個
| 〃 | 30A-0.8m | 1 | 個
| 不凍栓ボックス | 150φ | 5 | 個
| 弁きょう | 100φ | 2 | 個
| 既存管取出し | 20A | 20 | ヶ所
| 保温工事 |  | 1 | 式
| 根切り埋戻し工事 |  | 1 | 式
2－計
3 | 給湯設備工事
| 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管(拡管式) | 15SU <屋外露出> | 3 | ｍ
| 〃 | 20SU <屋内隠蔽> | 10 | ｍ
| 〃 | 20SU <機便露出> | 16 | ｍ
| 〃 | 20SU <機便隠蔽> | 30 | ｍ
| 〃 | 20SU <屋外露出> | 27 | ｍ
| ｽﾃﾝﾚｽ製ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ | ねじ込み 15A | 8 | 個
| ｽﾃﾝﾚｽ製ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ | ねじ込み 20A | 8 | 個
| ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手 | 20mm× 300mm | 8 | 個
| 機械はつり(配管用貫通口) | 75mm 厚さ100～150mm ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀ | 8 | ヶ所
| 保温工事 |  | 1 | 式
3－計
4 | ガス設備工事 | 参考品番
| 業務用24号給湯器 | RUXC-A2400W(A) リモコン | 8 | 台
| 機器取付費 |  | 1 | 式
| シリンダー | 50ｋｇ | 2 | 本 |  | 供給会社
| ガスﾒｰﾀｰ | EBTK16MT 東洋計器 | 1 | 台 |  | 供給会社
| 4本立て供給ユニット | 30kg調整器共 | 1 | 式 |  | 供給会社
| ボンベベルト |  | 4 | 個 |  | 供給会社
| PLV | 25A | 19 | ｍ
| 〃 | 15A | 8 | ｍ
| 同上継手類 |  | 1 | 式
| 支持金物類 |  | 1 | 式
| 給湯器用コック | 15A | 8 | 個
| 金属フレキ | L450 | 8 | 本
| 配管工事 |  | 1 | 式
| 気密試験・雑材料費 |  | 1 | 式
| 養生清掃費 |  | 1 | 式
4－計
5 | 換気設備工事 | 参考品番
| 有圧換気扇 | EFG-25KDSB2-C 耐湿形 | 2 | 台
| ウェザーカバー | SUS製 防鳥網付 | 2 | 個
| 〃 | SUS製 防虫網付 | 2 | 個
| フィルターユニット | FU-30PSF-C | 2 | 個
| 機器取付費 |  | 1 | 式
| ドレン配管 | VP16 | 6 | ｍ
| 外壁開口補修費 |  | 1 | 式
| 試運転調整費 |  | 1 | 式
5－計
6 | 撤去工事
| 洗面器 |  | 4 | 組
| 壁付きﾂｰﾊﾝﾄﾞﾙ湯水混合水栓 | 口径13mm F18A ｼｬﾜｰﾊﾞｽ形 | 16 | 個
| 斫り補修費 |  | 1 | 式
| 配管撤去プラグ止め |  | 1 | 式
| 撤去品処分費 |  | 1 | 式
| 運搬費 |  | 1 | 式
6－計