## 表紙
令和８年度 | 事業名 | 中学校建設事業 赤穂中学校保健室空調設備設置工事 |  | 設計書
駒ヶ根市 | 赤穂4704番地
設 計 概 要 |  |  | 施行方法 | 請 負
|  |  | 着工年月日 | 令和8年 月 日
空冷式ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ（天井吊形ﾍﾟｱ140形） １台設置 |  |  | 竣工年月日 | 2026-09-04
電気設備工事共

## 工事費内訳書
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 直接工事費 |  | 1 | 式
| 共通仮設費 |  | 1 | 式
| 現場経費 |  | 1 | 式
| 一般管理費 |  | 1 | 式
本工事費計
| 消費税相当額 | 10% | 1 | 式
合計
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共通仮設費
現場事務所
ﾄｲﾚﾕﾆｯﾄ
機械器具損料
動力用水費
試験費
工事写真費
安全管理費
| 整理清掃費 |  | 1 | 式
| あと施工ｱﾝｶｰ引抜試験 | １箇所 報告書作成共 | 1 | 式
小計
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1 | 直接工事費
| 外部足場工事 | くさび緊結式足場 W=600 高10m未満 存置1ヶ月 安全手摺、ﾒｯｼｭｼｰﾄ共 | 158 | ㎡
| 養生費 |  | 65.7 | ㎡
| 清掃・片付け費 |  | 65.7 | ㎡
| 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 天井吊形 ﾍﾟｱ 140形 | 1 | 組
| ACP-1 | 冷房能力 12.5(3.2～14.0)kw 暖房能力 14.0(3.5～18.2)kw
ﾊﾟﾈﾙ、ﾘﾓｺﾝ、他付属品一式
| ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ | PAC-SL68DM同等 | 1 | 台
| 室外機転倒防止工事 | 据付架台L=600×2、転倒防止金具共 | 1 | 式
| 室内機落下防止工事 | 吊込金具、落下防止SUSﾜｲﾔｰ 2.0㎜ あと施工ｱﾝｶｰ M10×6 | 1 | 式
| 搬入据付費 |  | 1 | 式
| 試運転調整費 | 耐圧試験、真空引き共 | 1 | 式
| 冷媒管用断熱材被覆銅管 | 9.52/15.88 保温厚10/20 | 15 | ｍ
| ﾄﾞﾚﾝ管 | VP20 | 10 | ｍ
| 配管化粧ｶﾊﾞｰ | 100ﾀｲﾌﾟ（室内側140ﾀｲﾌﾟ） | 1 | 式
| 配管工事費 |  | 1 | 式
| 配線工事費 | 室外機-室内機配線 ﾘﾓｺﾝ配線、ﾘﾓｺﾝ取付共 | 1 | 式
| 電源工事費 | CV8㎟-4C ﾗｯｸ配線 55ｍ程度 ﾌﾞﾚｰｶｰ1個 | 1 | 式
| 天井点検口 | 450角 | 3 | 箇所
| ｺｱ抜き | 100φ | 1 | 箇所
| ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材撤去・処分 | 天井仕上材、ｺｱ抜き部 養生費共 | 1 | 式
1 － 計