## 表紙①
工事 番号 | [7 empty] | 部長 | 課長 | 係長 |  | 照査 |  | 設計
| 令和 | 8 | 年度 |  | 事業名 | 配水池等改良事業 丸山ポンプ場機械電気設備更新工事（1期工事） | [6 empty] | 設計書
|  | 駒ヶ根市 |  | 中沢 | 丸山ポンプ場
設 計 大 要 | [9 empty] | 施工方法 |  |  | 請 負
施工期間
1 | 丸山ポンプ場 機械設備更新 | [6 empty] | 1 | 式
施工年月日
2 | 丸山ポンプ場 電気設備更新 | [6 empty] | 1 | 式
竣工年月日
※上段( )内は変更前
【 工 事 設 計 用 紙 駒 ヶ 根 市 】
起 工 理 由
| 金 |  |  |  |  | 円
内 訳
|  | 工事価格 |  |  |  |  | 円
|  | 消費税相当額 |  |  |  |  | 円
内 訳 明 細 書

## 工事費総括
配水池等改良事業 丸山ポンプ場機械電気設備更新工事（1期工事）
費 目 | 工 種 別 | 規 模 及 び 形 状 寸 法 |  |  | 備 考
|  |  | 金 額 | 金 額
| 機械設備工事 | 機械経費 工事価格 |  |  | 設計書1
| 電気設備工事 | 電気経費 工事価格 |  |  | 設計書2
計
| 消費税相当額 | 10%
請負工事費

## 下水機械経費
設計書1 |  | 配水池等改良事業 丸山ポンプ場機械電気設備更新工事（1期工事）機械設備
費 目 |  | 工 種 別 | 規 模 及 び 形 状 寸 法 |  |  |  |  | 備 考
[6 empty] | 金 額 | 金 額
1.工事原価
1-1機器費 |  | 機器費 | [5 empty] | 内訳書１
1-2据付工事原価
1-2-1直接工事費
| 輸送費 | 輸送費
| 材料費 | 直接材料費 | [5 empty] | 内訳書２
|  | 補助材料費 | 直接材料費×4%
材料費計
| 労務費 | 一般労務費 | [5 empty] | 内訳書３
|  | 機械設備据付労務費 | [5 empty] | 内訳書４
労務費計
| 複合工費 | 複合工費 | [5 empty] | 内訳書５
| 直接経費 | 特許使用料
水道光熱電力料
労務費×2%
機械経費
|  |  | 総合試運転費対象額×総合試運転費率×0.95 |  | 水処理施設
|  | 総合試運転費（率） | Ｙ＝219,700Ｘ＾-0.66 | Ｙ：総合試運転費率 | Ｘ：総合試運転費対象額
使用電力量料金含まず
総合試運転費（積上げ）
特別経費
直接経費計
仮設費対象額×仮設費率＋積上げ積算
| 仮設費 | 仮設費（率） | Ｙ＝33.44Ｘ^-0.1583 | Ｙ：仮設費率 | Ｘ：仮設費対象額
仮設費（積上げ）
仮設費計
|  | 直接工事費計 | 輸送費＋材料費＋労務費＋複合工費＋直接経費＋仮設費
1-2-2間接工事費
|  |  | 共通仮設費対象額×共通仮設費率 |  |  |  |  | 週休2日補正率Ｒ
| 共通仮設費 | 共通仮設費（率） | Ｙ＝Ｒ×2,858.52Ｘ^-0.2698 | Ｙ：共通仮設費率 | Ｘ：共通仮設費対象額 |  |  | #REF!
運搬費（積上げ）
|  | 準備費（積上げ） | [5 empty] | 内訳書６
事業損失防止施設費（積上げ）
安全費（積上げ）
役務費（積上げ）
技術管理費（積上げ）
営繕費（積上げ）
共通仮設費計
|  | 純工事費 | 直接工事費＋共通仮設費
|  |  | 現場管理費対象額×現場管理費率 |  |  |  |  | 週休2日補正率Ｒ
| 現場管理費 | 現場管理費 | Ｙ＝Ｒ×426.49Ｘ^-0.1445 | Ｙ：現場管理費率 | Ｘ：現場管理費対象額 |  |  | #REF!
据付間接費対象額×据付間接費率
| 据付間接費 | 据付間接費 |  | 据付間接費率 | 据付間接費対象額
|  | 間接工事費 | 共通仮設費＋現場管理費＋据付間接費
|  | 据付工事原価 | 直接工事費＋間接工事費
1-3設計技術費
設計技術費対象額×設計技術費率
| 設計技術費 | 設計技術費 | Ｙ＝183.41Ｘ^-0.2107 | Ｙ：設計技術費率 | Ｘ：設計技術費対象額
|  | 工事原価 | 機器費＋据付工事原価＋設計技術費
2.一般管理費等
一般管理費等対象額×一般管理費等率
|  | 一般管理費等 | Ｙ＝-1.4357LogＸ＋35.789 | Ｙ：標準一般管理費等率 | Ｘ：一般管理費等対象額
一般管理費等率＝標準一般管理費等率×前払金支出割合補正係数×機器費補正係数
|  |  | 前払金支出割合区分 | 前払金支出割合補正係数
|  |  | #REF! | #REF!
|  |  | Ｒ＝1－(Ｋ/1.25) | Ｒ：機器費補正係数 | Ｋ：工事原価に占める機器費の費率
一般管理費等率
|  | 工事価格 | 工事原価＋一般管理費等

## (機)総括
[12 empty] | ○単価比較表 各種設定 | [21 empty] | ←破線範囲も含めてコピーして下さい。
配水池等改良事業 丸山ポンプ場機械電気設備更新工事（1期工事）機械設備 | [11 empty] | ・太枠線内を入力
|  |  | 内 訳 書 | [8 empty] | 1.刊行物 | ①刊行物名称 |  |  | 建設物価 |  |  | 積算資料 |  |  | 建築コスト情報 |  |  | 建築施工単価
工 種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | [6 empty] | 摘 要 | 代価 |  | ②発刊年月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 年 | 月 |  | 年 | 月
|  |  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |  | 番号 |  |  |  |  | 2025 | 2 |  | 2025 | 2 |  | 2025 | 2 |  | 2025 | 2
[12 empty] | 2.見積比較 | ①見積先名称 |  |  | 1社目 |  |  | 2社目 |  |  | 3社目
| 機器費 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 別紙内訳書１ | [5 empty] | A |  |  | Ｂ |  |  | Ｃ
[13 empty] | ②採用単価 |  |  | ・採用する方式、どちらか一方に 1 を入力
| 材料費 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 別紙内訳書２ | [6 empty] | ←最低価格方式
[16 empty] | 1 | ←平均価格方式
| 一般労務費 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 別紙内訳書３ |  |  | ③掛率 |  |  | 100% | ←パーセンテージで入力
| 機械設備据付労務費 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 別紙内訳書４
[12 empty] | 3.入力例 (↓印付の列を手入力) |  |  | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |  |  |  | ↓
| 複合工費 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 別紙内訳書５ |  | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 刊 行 物 比 較 | [11 empty] | 見 積 比 較 |  |  |  |  | 採用単価 | 処理桁入力
[15 empty] | 建設物価2025月 |  |  | 積算資料2025月 |  |  | 建築コスト情報2025.2 |  |  | 建築施工単価2025.2 |  |  | A | Ｂ | Ｃ | 平均価格 | 掛率 |  | (正の整数)
| 準備費 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 別紙内訳書６ |  |  | 150A
[12 empty] | 2F短管 | 500L | 本 | [12 empty] | 57500 | 57500 | 57500 | 57500 | 100% | 57500 | 2
[13 empty] | 50A |  |  | 関東 |  |  | 関東
[12 empty] | 水道用鋼管 | SUS304-Sch40 | m | 520 | 4781.42 |  | 422 | 4426.23 | [12 empty] | 4600 | 1
| 計 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | ←内訳書と単価比較表の間は、1列空けて下さい。
[12 empty] | ↓内訳書と単価比較表、両方の印刷範囲の上端位置が揃っているかチェック願います。 | [21 empty] | ←破線範囲も含めてコピーして下さい。

## (機)機器
配水池等改良事業 丸山ポンプ場機械電気設備更新工事（1期工事）機械設備
第１号 機器費 |  |  | 内 訳 書
工 種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | [6 empty] | 摘 要 | 代価
|  |  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |  | 番号
40A×3φ200V 5.5kW
| 送水ポンプ | 0.09m3/min×105m | 台 | 2 |  | 0
FW付、付属チェッキ弁含む
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 計 |  |  |  |  | 0

## (機)材料
配水池等改良事業 丸山ポンプ場機械電気設備更新工事（1期工事）機械設備
第２号 材料費 |  |  | 内 訳 書
工 種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | [6 empty] | 摘 要 |  | 代価
|  |  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |  |  | 番号
本体FCD フロートSUS304
| パイロット式フロート弁 | φ75 JIS7.5kF | 台 | 1
JIS10K/EPDM
| フランジ接合材 | φ40 SUS B.N.P | 組 | 6
JIS10K/EPDM
| フランジ接合材 | φ100 SUS B.N.P | 組 | 2
7.5K/EPDM
| フランジ接合材 | φ75 SUS B.N.P | 組 | 1
| 排水管 | HIVP φ16 | ｍ | 1.1
| 排水管 | HIVP φ25 | ｍ | 7.6
0
| 配管付属材料 |  | 式 | 1
計

## (機)労務
配水池等改良事業 丸山ポンプ場機械電気設備更新工事（1期工事）機械設備
第３号 一般労務費 |  |  | 内 訳 書
工 種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | [6 empty] | 摘 要 |  | 代価
|  |  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |  |  | 番号
| 配管工 |  | 人 | 1
| 普通作業員 |  | 人 | 1
| 設備機械工 |  | 人 | 4
0
0
0
0
0
0
| 計 |  |  |  |  | 0
配水池等改良事業 丸山ポンプ場機械電気設備更新工事（1期工事）機械設備
第４号 機械設備据付労務費 |  |  | 内 訳 書
工 種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | [6 empty] | 摘 要 |  | 代価
|  |  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |  |  | 番号
補正1.02
| 機械設備据付工 |  | 人 | 10 |  | 0 |  |  |  |  | 県単価
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 計 |  |  |  |  | 0

## (機)複合
配水池等改良事業 丸山ポンプ場機械電気設備更新工事（1期工事）機械設備
第５号 複合工事費 |  |  | 内 訳 書
工 種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | [6 empty] | 摘 要 | 代価
|  |  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |  | 番号
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
| 舗装版 切断 | t=4cm（15cm以下） | ｍ | 7.4
10㎝以下
| 舗装版 破砕 | 小型BH0.13m3 | m2 | 2.1
| 掘削 | 小型BH0.13m3 | m3 | 0.84
砂
| 保護砂 埋戻し | 小型BH0.13m3 ﾀﾝﾊﾟ | m3 | 0.32
RC-40 t=20cm
| 下層路盤工 | 再生クラッシャーラン | m2 | 1.5
M-40 t=15cm
| 上層路盤工 | 粒調砕石 | m2 | 1.5
20F t=4cm
| 表層工 | 再生密粒度アスコン | m2 | 2.1
2t-3.6～4.5㎞以下
| 発生 土運搬 | 山積0.13m3 | m3 | 0.99
| 発生 土処分 |  | m3 | 0.99
2t-3.6～4.5㎞以下
| ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 運搬 | 山積0.13m3 | m3 | 0.08
| ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 処分 |  | t | 0.19
φ32ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温材
| 保温工 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ+SUS鋼板 | m | 0.3
計

## 準備費
配水池等改良事業 丸山ポンプ場機械電気設備更新工事（1期工事）機械設備
第６号 準備費 | 準備費 |  | 内 訳 書
工 種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | [6 empty] | 摘 要 | 代価
|  |  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |  | 番号
既設送水ポンプほか
| 既設機器撤去処分 | 付属配管等 | 式 | 1
計

## 下水電気経費
設計書２ |  | 配水池等改良事業 丸山ポンプ場機械電気設備更新工事（1期工事）電気設備
施 設 別 |  | 工 種 別 | 規 模 及 び 形 状 寸 法 |  |  |  |  | 備 考
[6 empty] | 金 額 | 金 額
1.機器費
|  | 機器費 | [5 empty] | 内訳書１
2.工事原価
2-1据付工事原価
2-1-1直接工事費
| 輸送費 | 輸送費
| 材料費 | 直接材料費 | [5 empty] | 内訳書２
|  | 補助材料費 | 直接材料費×4%
材料費計
| 労務費 | 一般労務費 | [5 empty] | 内訳書３
|  | 技術労務費 | [5 empty] | 内訳書４
労務費計
| 複合工費 | 複合工費 | [5 empty] | 内訳書５
| 直接経費 | 特許使用料
水道光熱電力料
労務費(単体調整、組み合わせ試験等に係る労務費は除く)×1%
|  | 機械経費 | 機械経費対象額：
|  |  | 総合試運転費対象額×総合試運転費率×0.95 |  | 水処理施設
|  | 総合試運転費（率） | Ｙ＝2,020Ｘ^-0.4154 | Ｙ：総合試運転費率 | Ｘ：総合試運転費対象額
使用電力量料金含む
総合試運転費（積上げ）
特別経費
直接経費計
仮設費対象額×仮設費率＋積上げ積算
| 仮設費 | 仮設費（率） | Ｙ＝300.0Ｘ^-0.2286 | Ｙ：仮設費率 | Ｘ：仮設費対象額
仮設費（積上げ）
仮設費計
|  | 直接工事費計 | 輸送費＋材料費＋労務費＋複合工費＋直接経費＋仮設費
2-1-2間接工事費
共通仮設費対象額×共通仮設費率
| 共通仮設費 | 共通仮設費（率） | Ｙ＝Ｒ×1,581Ｘ^-0.2574 | Ｙ：共通仮設費率 | Ｘ：共通仮設費対象額
運搬費（積上げ）
|  | 準備費（積上げ） | [5 empty] | 内訳書７
事業損失防止施設費（積上げ）
|  | 安全費（積上げ） | [5 empty] | 内訳書８
|  | 役務費（積上げ） | [5 empty] | 内訳書９
技術管理費（積上げ）
営繕費（積上げ）
共通仮設費計
|  | 純工事費 | 直接工事費＋共通仮設費
現場管理費対象額×現場管理費率
| 現場管理費 | 現場管理費 | Ｙ＝Ｒ×2,296Ｘ^-0.2469 | Ｙ：現場管理費率 | Ｘ：現場管理費対象額
据付（技術者）間接費対象額×据付（技術者）間接費率
| 据付間接費 | 据付間接費（技術者） |  | 据付間接費率 | 据付(技術者)間接費対象額
据付（機器）間接費対象額×据付（機器）間接費率
|  | 据付間接費（機器） | Ｙ＝12.92Ｘ^-0.133 | Ｙ：据付間接費率 | 据付間接費対象額
|  | 間接工事費 | 共通仮設費＋現場管理費＋据付間接費
|  | 据付工事原価 | 直接工事費＋間接工事費
2-2設計技術費
設計技術費対象額×設計技術費率
| 設計技術費 | 設計技術費 | Ｙ＝158.8Ｘ^-0.2074 | Ｙ：設計技術費率 | Ｘ：設計技術費対象額
|  | 工事原価 | 据付工事原価＋設計技術費
3.一般管理費等
一般管理費等対象額×一般管理費等率
|  | 一般管理費等 | Ｙ＝-1.081LogＸ＋27.76 | Ｙ：標準一般管理費等率 | Ｘ：一般管理費等対象額
一般管理費等率＝標準一般管理費等率×前払金支出割合補正係数
|  |  | 前払金支出割合区分 | 前払金支出割合補正係数 | 一般管理費等率
|  | 工事価格 | 機器費＋工事原価＋一般管理費等

## (電)総括
[12 empty] | ○単価比較表 各種設定 | [21 empty] | ←破線範囲も含めてコピーして下さい。
配水池等改良事業 丸山ポンプ場機械電気設備更新工事（1期工事）電気設備 | [11 empty] | ・太枠線内を入力
|  |  | 内 訳 書 | [8 empty] | 1.刊行物 | ①刊行物名称 |  |  | 建設物価 |  |  | 積算資料 |  |  | 建築コスト情報 |  |  | 建築施工単価
工 種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | [6 empty] | 摘 要 | 代価 |  | ②発刊年月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 年 | 月 |  | 年 | 月
|  |  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |  | 番号 |  |  |  |  | 2025 | 2 |  | 2025 | 2 |  | 2025 | 2 |  | 2025 | 2
[12 empty] | 2.見積比較 | ①見積先名称 |  |  | 1社目 |  |  | 2社目 |  |  | 3社目
| 機器費 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 別紙内訳書１ | [5 empty] | A |  |  | Ｂ |  |  | Ｃ
[13 empty] | ②採用単価 |  |  | ・採用する方式、どちらか一方に 1 を入力
| 材料費 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 別紙内訳書２ | [6 empty] | ←最低価格方式
[16 empty] | 1 | ←平均価格方式
| 一般労務費 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 別紙内訳書３ |  |  | ③掛率 |  |  | 100% | ←パーセンテージで入力
| 技術労務費 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 別紙内訳書４
[12 empty] | 3.入力例 (↓印付の列を手入力) |  |  | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |  |  |  | ↓
| 複合工費 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 別紙内訳書５ |  | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | 刊 行 物 比 較 | [11 empty] | 見 積 比 較 |  |  |  |  | 採用単価 | 処理桁入力
[15 empty] | 建設物価2025月 |  |  | 積算資料2025月 |  |  | 建築コスト情報2025.2 |  |  | 建築施工単価2025.2 |  |  | A | Ｂ | Ｃ | 平均価格 | 掛率 |  | (正の整数)
| 仮設費（積上げ） |  | 式 | 1 | [5 empty] | 別紙内訳書６ |  |  | 150A
[12 empty] | 2F短管 | 500L | 本 | [12 empty] | 57500 | 57500 | 57500 | 57500 | 100% | 57500 | 2
| 準備費 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 別紙内訳書７ |  |  | 50A |  |  | 関東 |  |  | 関東
[12 empty] | 水道用鋼管 | SUS304-Sch40 | m | 520 | 4781.42 |  | 422 | 4426.23 | [12 empty] | 4600 | 1
| 安全費 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 別紙内訳書８
| 役務費 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 別紙内訳書９
| 計 | [10 empty] | ←内訳書と単価比較表の間は、1列空けて下さい。
[12 empty] | ↓内訳書と単価比較表、両方の印刷範囲の上端位置が揃っているかチェック願います。 | [21 empty] | ←破線範囲も含めてコピーして下さい。

## (電)機器
配水池等改良事業 丸山ポンプ場機械電気設備更新工事（1期工事）電気設備
第１号 機器費 |  |  | 内 訳 書
工 種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | [6 empty] | 摘 要 | 代価
|  |  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |  | 番号
| 送水ポンプ制御・計装盤 |  | 面 | 1
| 監視盤 |  | 面 | 1
| 電灯分電盤 |  | 面 | 1
| 送水流量計 |  | 台 | 1
丸山ﾎﾟﾝﾌﾟ場
| ﾃﾚﾒｰﾀ装置 |  | 式 | 1
南入配水池
| ﾃﾚﾒｰﾀ装置 |  | 式 | 1
南入配水池
| 計装盤機能増設 |  | 式 | 1
計

## (電)材料
配水池等改良事業 丸山ポンプ場機械電気設備更新工事（1期工事）電気設備
第２号 材料費 |  |  | 内 訳 書
工 種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | [6 empty] | 摘 要 | 代価
|  |  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |  | 番号
| 低圧ケーブル | 600V EM-CE 5.5 sq- 4 c | m | 17.6
| 低圧ケーブル | 600V EM-CE 5.5 sq- 3c | m | 17.6
| 低圧ケーブル | 600V EM-CE 2 sq- 3 c | m | 1.21
| 低圧ケーブル | 600V CV 8 sq- 3 c | m | 1.43
| 低圧ケーブル | 600V CV 3.5 sq- 3 c | m | 7.81
| 制御ケーブル | EM-CEE 2 sq- 3 c | m | 11
| 制御ケーブル | EM-CEE 1.25 sq- 30 c | m | 3.74
| 制御ケーブル | EM-CEE 1.25 sq- 2 c | m | 5.17
| 制御ケーブル | CVV 2 sq- 8 c | m | 1.43
| 制御ケーブル | EM-CEE-S 1.25 sq- 10 c | m | 3.74
| その他電線 | EM-IE 14 sq | m | 1.43
| その他電線 | EM-IE 3.5 sq | m | 1.21
| その他電線 | IV 14 sq | m | 1.43
| ケーブル付属材料 |  | 式 | 1
HIVE
| 電線管類 | 42 mm(露出) | m | 17.6
HIVE
| 電線管類 | 22 mm(露出) | m | 7.04
| 電線管類付属材料 | HIVE | 式 | 1
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(SUS-WP)
| 電線管類 | 150*150*100 | 個 | 1
| その他器具 | 受水槽電極3P | 組 | 1
送水ポンプ室換気扇
| その他器具 | φ200 | 台 | 1
計

## (電)労務
配水池等改良事業 丸山ポンプ場機械電気設備更新工事（1期工事）電気設備
第３号 一般労務費 |  |  | 内 訳 書
工 種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | [6 empty] | 摘 要 | 代価
|  |  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |  | 番号
| 電工 | 据付 | 人 | 23
| 設備機械工 | 据付 | 人 | 1
計
配水池等改良事業 丸山ポンプ場機械電気設備更新工事（1期工事）電気設備
第４号 技術労務費 | 技術労務費 |  | 内 訳 書
工 種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | [6 empty] | 摘 要 | 代価
|  |  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |  | 番号
| 電気通信技術者 | 据付 | 人 | 4
| 電気通信技術者 | 単体調整 | 人 | 1
| 電気通信技術者 | 組合試験 | 人 | 2
計

## (電)複合
配水池等改良事業 丸山ポンプ場機械電気設備更新工事（1期工事）電気設備
第５号 複合工事費 |  |  | 内 訳 書
工 種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | [6 empty] | 摘 要 | 代価
|  |  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |  | 番号
| サーモセンサー |  | 台 | 1
| 屋外用投光器 |  | 個 | 1
計

## (電)仮設費（積上げ）
配水池等改良事業 丸山ポンプ場機械電気設備更新工事（1期工事）電気設備
第６号 仮設費（積上げ） |  |  | 内 訳 書
工 種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | [6 empty] | 摘 要 | 代価
|  |  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |  | 番号
| 低圧ケーブル | 600V CV 8 sq- 3 c | m | 3.63
| 低圧ケーブル | 600V CV 5.5 sq- 3 c | m | 4.73
| 低圧ケーブル | 600V CV 2 sq- 3 c | m | 6.82
| 制御ケーブル | CVV 2 sq- 8 c | m | 3.63
| 制御ケーブル | CVV 2 sq- 3 c | m | 8.91
| 制御ケーブル | CVV 1.25 sq- 20 c | m | 3.96
| 制御ケーブル | CVV 1.25 sq- 4 c | m | 3.96
| 制御ケーブル | CVV 1.25 sq- 2 c | m | 6.82
| 制御ケーブル | CVV-S 1.25 sq- 4 c | m | 6.82
| その他電線 | IV 14 sq | m | 6.71
| その他電線 | IV 3.5 sq | m | 3.3
| ケーブル付属材料 |  | 式 | 1
| 電線管類 | FEP 30 mm(露出) | m | 19.6
| 電線管付属材料 | FEP | 式 | 1
電工
| 一般労務費 | 据付 | 人 | 7
技術者
| 技術労務費 | 据付 | 人 | 2
計

## (電)準備費
配水池等改良事業 丸山ポンプ場機械電気設備更新工事（1期工事）電気設備
第７号 複合工事費 | 準備費 |  | 内 訳 書
工 種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | [6 empty] | 摘 要 | 代価
|  |  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |  | 番号
| 電気機器運搬・処分費 |  | 式 | 1
計

## (電)安全費
配水池等改良事業 丸山ポンプ場機械電気設備更新工事（1期工事）電気設備
第８号 複合工事費 | 安全費 |  | 内 訳 書
工 種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | [6 empty] | 摘 要 | 代価
|  |  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |  | 番号
アスベスト調査費
| 定性分析 |  | 検体 | 4
計

## (電)役務費
配水池等改良事業 丸山ポンプ場機械電気設備更新工事（1期工事）電気設備
第９号 複合工事費 | 役務費 |  | 内 訳 書
工 種 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 単位 | [6 empty] | 摘 要 | 代価
|  |  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |  | 番号
| VPN導入初期費 |  | 式 | 1
計