## 表紙
令和８年度 | 事業名 | 農業振興事業 公設地方卸売市場解体工事 |  | 設計書
駒ヶ根市 | 上穂南2460番地4
設 計 概 要 |  |  | 施行方法 | 請 負
公設地方卸売市場解体 |  |  | 着工年月日 | 令和 年 月 日
敷地面積 1637.62㎡ |  |  | 竣工年月日 | 2026-12-14
青果競売場棟 鉄骨造（一部木造） 平屋建て 延床面積 548.92㎡
事務所棟 鉄骨造２階建て 延床面積 158.72㎡
外構・その他撤去 一式

## 工事費内訳書
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
直接工事費
| 解体工事 |  | 1 | 式
計
共通費
| 共通仮設費 |  | 1 | 式
| 現場管理費 |  | 1 | 式
| 一般管理費等 |  | 1 | 式
計
| 工事価格 |  | 1 | 式
| 消費税等相当額 |  | 1 | 式
| 工事費 |  | 1 | 式
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共通仮設費
トイレユニット
機械器具損料
動力用水費
| 試験費 |  | 1 | 式
工事写真費
安全管理費
整理清掃費
| 仮囲 ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ | H=1.8m程度 存置5ヶ月 | 81.5 | ｍ
| 仮門 | ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ 幅6.0ｍ H=1.8ｍ 片開き 存置5ヶ月 | 1 | ヶ所
| 交通誘導警備員B |  | 20 | 人
| 冷媒フロン回収 | 青果競売棟 冷却ﾕﾆｯﾄ 3ヶ所 事務所棟 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ 2ヶ所 | 1 | 式 |  |  | 別紙 00-0000
| ＰＣＢ含有調査 | 含有シーリング材 | 1 | ヶ所
計

## 種目
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
解体 種目別内訳
1 | 青果競売場棟 |  | 1 | 式
2 | 事務所棟 |  | 1 | 式
3 | 外構等 |  | 1 | 式
4 | 発生材処分 |  | 1 | 式
計

## 科目
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1 | 解体 科目別内訳 | 青果競売場棟
1.1 | 直接仮設 |  | 1 | 式
1.2 | 建物解体 |  | 1 | 式
1.3 | 石綿含有建材処理（ﾚﾍﾞﾙ３） |  | 1 | 式
1.4 | 設備撤去 |  | 1 | 式
1.5 | 整地等 |  | 1 | 式
計
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
2 | 解体 科目別内訳 | 事務所棟
2.1 | 直接仮設 |  | 1 | 式
2.2 | 建物解体 |  | 1 | 式
2.3 | 石綿含有建材処理（ﾚﾍﾞﾙ３） |  | 1 | 式
2.4 | 設備撤去 |  | 1 | 式
2.5 | 整地等 |  | 1 | 式
計
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
3 | 解体 科目別内訳 | 外構等
3.1 | 舗装・工作物撤去 |  | 1 | 式
3.2 | 設備類撤去 |  | 1 | 式
3.3 | 植栽撤去 |  | 1 | 式
3.4 | 敷地等整備 |  | 1 | 式
計
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
4 | 解体 科目別内訳 | 発生材処分
4.1 | 発生材積込み |  | 1 | 式
4.2 | 発生材運搬 |  | 1 | 式
4.3 | 発生材処分 |  | 1 | 式
計

## 細目内訳書
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 解体 細目別内訳 | 青果競売場棟
1.1 | 直接仮設
| くさび緊結式足場 (手すり先行方式) | 幅600㎜ 10m未満 存置4ヶ月 | 547 | ｍ2
| 安全手すり | 存置4ヶ月 | 113 | ｍ
| 垂直養生 | 防音ｼｰﾄ張り 存置4ヶ月 | 547 | ｍ2
| 単管棚足場 | H=3.6m程度 存置1ヶ月 | 311 | ㎡
計 直接仮設
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 解体 細目別内訳 | 青果競売場棟
1.2 | 建物解体
| 建物上屋とりこわし |  | 1 | 式 |  |  | 別紙 00-0001
| ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし |  | 1 | 式 |  |  | 別紙 00-0002
| とりこわし機械運搬費 | 30km以内 3台程度 | 1 | 式
計 建物解体
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 解体 細目別内訳 | 青果競売場棟
1.3 | 石綿含有建材処理
| 飛散防止養生 （ﾚﾍﾞﾙ３） |  | 1 | 式 |  |  | 別紙 00-0003
| 石綿含有建材撤去（ﾚﾍﾞﾙ３） | 屋根、外壁、軒天井 集積共 | 1 | 式 |  |  | 別紙 00-0004
計 石綿含有建材処理
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 解体 細目別内訳 | 青果競売場棟
1.4 | 設備撤去
| 盤類撤去 | 配管配線共 | 1 | 式
| 照明器具類撤去 | 配管配線共 | 1 | 式
| ｽｲｯﾁ･ｺﾝｾﾝﾄ類撤去 | 配管配線共 | 1 | 式
| 火災報知器類撤去 | 配管配線共 | 1 | 式
| 換気扇撤去 | 配管配線共 ｳｴｻﾞｰｶﾊﾞｰ含む | 1 | 式
| 流し台撤去 | 配管配線共 | 1 | 式
| 冷却ﾕﾆｯﾄ撤去 | 配管配線共 | 1 | 式
| 高所作業車 | ﾊﾞｹｯﾄ･ﾌﾞｰﾑ型 8～10ｍ | 1 | 日
計 設備撤去
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 解体 細目別内訳 | 青果競売場棟
1.5 | 整地等
| 埋土 | 改良土 積込み・運搬共 | 30.3 | ｍ3
| 整地（地均し） | 建物跡 機械 | 30.3 | ｍ3
計 整地（地均し）
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 解体 細目別内訳 | 事務所棟
2.1 | 直接仮設
| くさび緊結式足場 (手すり先行方式) | 幅600㎜ 10m未満 存置4ヶ月 | 404 | ｍ2
| 安全手すり | 存置4ヶ月 | 66.4 | ｍ
| 垂直養生 | 防音ｼｰﾄ張り 存置4ヶ月 | 404 | ｍ2
| 内部足場 | 脚立足場 直列 H=1.8m 石綿撤去 | 66.4 | ｍ
計 直接仮設
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 解体 細目別内訳 | 事務所棟
2.2 | 建物解体
| 上屋とりこわし |  | 1 | 式 |  |  | 別紙 00-0005
| ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし |  | 1 | 式 |  |  | 別紙 00-0006
| とりこわし機械運搬費 | 30km以内 2台程度 | 1 | 式
計 建物解体
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 解体 細目別内訳 | 事務所棟
2.3 | 石綿含有建材処理
| 飛散防止養生（ﾚﾍﾞﾙ３） |  | 1 | 式 |  |  | 別紙 00-0007
| 石綿含有建材撤去（ﾚﾍﾞﾙ３） | 軒天井、床、内壁 集積共 | 1 | 式 |  |  | 別紙 00-0008
計 石綿含有建材処理
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 解体 細目別内訳 | 事務所棟
2.4 | 設備撤去
| 盤類撤去 | 配管配線共 | 1 | 式
| 照明器具類撤去 | 配管配線共 | 1 | 式
| ｽｲｯﾁ･ｺﾝｾﾝﾄ類撤去 | 配管配線共 | 1 | 式
| 換気扇撤去 | 配管配線共 ｳｴｻﾞｰｶﾊﾞｰ含む | 1 | 式
| 空調機撤去 | 配管配線共 | 1 | 式
| 便器撤去 | 配管配線共 | 1 | 式
| 手洗器撤去 | 配管共 | 1 | 式
| 厨房機器撤去 | 配管共 | 1 | 式
| 給油設備 | 鋼製ｵｲﾙﾀﾝｸ200ℓ、鋼製防油堤共 | 1 | 式
計 設備撤去
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 解体 細目別内訳 | 事務所棟
2.5 | 整地等
| 埋土 | 改良土 積込み・運搬共 | 17.1 | ｍ3
| 整地（地均し） | 建物跡 機械 | 17.1 | ｍ3
計 整地等
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 解体 細目別内訳 | 外構等
3.1 | 舗装・工作物撤去
| アスファルト切断 | ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯﾀｰ | 88.3 | ｍ
| アスファルトとりこわし | 舗装 圧砕機 集積共 | 125 | ｍ2
| 工作物等撤去 | 簡易野立て看板等 基礎共 | 1 | 式
計 舗装・工作物撤去
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 解体 細目別内訳 | 外構等
3.2 | 設備類撤去
| 電気設備撤去 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙 00-0009
| 機械設備撤去 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙 00-0010
計 設備類撤去
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 解体 細目別内訳 | 外構等
3.3 | 植栽撤去
| 植栽撤去（伐採） | 株物・玉物・生垣 | 1 | 式 |  |  | 別紙 00-0011
| 植栽撤去（伐根） | 株物・玉物・生垣 | 1 | 式 |  |  | 別紙 00-0012
計 植栽撤去
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 解体 細目別内訳 | 外構等
3.4 | 敷地等整備
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | A-5-15 密粒 RC-40共 | 25.3 | ｍ2
| 埋土 | 改良土 積込み・運搬共 | 21.1 | ｍ3
| 整地（地均し） | 構内 機械 法面共 | 21.1 | ｍ3
| 雨水排水側溝改修 | 青果競売棟U形側溝断面部のｺﾝｸﾘｰﾄ塞ぎ ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾓﾙﾀﾙ 型枠組立共 | 1 | 式
| 埋設配管閉止 | 給排水・雨水 地中 | 1 | 式 |  |  | 別紙 00-0013
計 敷地等整備
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 解体 細目別内訳 | 発生材処分
4.1 | 発生材積込み
| 発生材積込み | ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 機械積込 | 7.6 | ｍ3
| 発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（有筋） 機械積込 | 114 | ｍ3
| 発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（二次製品） 機械積込 | 1.3 | ｍ3
| 発生材積込み | 木くず類（建設資材） 機械積込 | 22.2 | ｍ3
| 発生材積込み | 木くず類（伐採木） 機械積込 | 1.5 | ｍ3
| 発生材積込み | 木くず類（伐根株） 機械積込 | 4.1 | ｍ3
| 発生材積込み | 金属くず類 機械積込 | 67 | ｍ3
| 発生材積込み | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 機械積込 | 2 | ｍ3
| 発生材積込み | 廃石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 機械積込 | 1.1 | ｍ3
| 発生材積込み | ｶﾞﾗｽ・ｺﾝｸﾘｰﾄ・陶器くず類 機械積込 | 40.6 | ｍ3
| 発生材積込み | 畳 人力積込(14枚) | 1.3 | ｍ3
| 発生材積込み | 混合廃棄物 機械積込 | 9.7 | ｍ3
| 発生材積込み | 石綿含有建材 機械積込 | 17.7 | ｍ3
| 発生材積込み | 蛍光灯類ランプ 人力積込（61本） | 0.4 | ｍ3
計 発生材積込み
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 解体 細目別内訳 | 発生材処分
4.2 | 発生材運搬
| 発生材運搬 | ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 | 7.6 | ｍ3
| 発生材運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（有筋） | 114 | ｍ3
| 発生材運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（二次製品） | 1.3 | ｍ3
| 発生材運搬 | 木くず類（建設資材） | 22.2 | ｍ3
| 発生材運搬 | 木くず類（伐採木） | 1.5 | ｍ3
| 発生材運搬 | 木くず類（伐根株） | 4.1 | ｍ3
| 発生材運搬 | 金属くず類 | 67 | ｍ3
| 発生材運搬 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | 2 | ｍ3
| 発生材運搬 | 廃石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 1.1 | ｍ3
| 発生材運搬 | ｶﾞﾗｽ・ｺﾝｸﾘｰﾄ・陶器くず類 | 40.6 | ｍ3
| 発生材運搬 | 畳 | 1.3 | ｍ3
| 発生材運搬 | 混合廃棄物 | 9.7 | ｍ3
| 発生材運搬 | 石綿含有建材 | 17.7 | ｍ3
| 発生材運搬 | 蛍光灯類（ランプ） | 0.4 | ｍ3
計 発生材運搬
No | 発生材運搬 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 解体 細目別内訳 | 発生材処分
4.3 | 発生材処分
| 発生材処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 | 17.9 | ｔ
| 発生材処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（有筋） | 274 | ｔ
| 発生材処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（二次製品） | 1.9 | ｔ
| 発生材処分 | 木くず類（建設資材） | 12.2 | ｔ
| 発生材処分 | 木くず類（伐採木） | 1.2 | ｔ
| 発生材処分 | 木くず類（伐根株） | 3.3 | ｔ
| 発生材処分 | 金属くず類 | 75.7 | ｔ
| 発生材処分 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | 0.7 | ｔ
| 発生材処分 | 廃石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 0.9 | ｔ
| 発生材処分 | ｶﾞﾗｽ・ｺﾝｸﾘｰﾄ・陶器くず類 | 40.6 | ｔ
| 発生材処分 | 畳 | 0.2 | ｔ
| 発生材処分 | 混合廃棄物 | 2.5 | ｔ
| 発生材処分 | 石綿含有建材 | 5.3 | ｔ
| 発生材処分 | 蛍光灯類（ランプ） | 37 | kg
計 発生材処分

## 別紙明細書
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共通費 別紙明細
| 冷媒フロン回収 | 別紙 00-0000 | 1 | 式
| 冷媒フロン回収 | 青果競売場棟 5kw以下 1.3kg程度 | 3 | ヶ所
| 冷媒フロン回収 | 事務所棟 11.2kw以下 1.45kg程度 | 2 | ヶ所
計 別紙 00-0000
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
解体 別紙明細
建物解体
| 建物上屋とりこわし | 別紙 00-0001 | 1 | 式
| 鉄骨造上屋解体 | 鉄骨ｶｯﾀｰ主体・中量級 屋根・壁含む 機械器具費共 | 507 | 延ｍ2
| 木造上屋解体 | 倉庫 機械併用 屋根・壁含む 機械器具費共 | 41.4 | 延ｍ2
| 内部造作解体 | 競売場２（休憩室）壁・建具含む | 7.2 | 床ｍ2
| 内部造作解体 | 倉庫１ 天井・壁・建具含む | 41.4 | 床ｍ2
| 内部造作解体 | 倉庫２ 天井・壁・建具含む | 30.2 | 床ｍ2
計 別紙 00-0001
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
解体 別紙明細
建物解体
| ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし | 別紙 00-0002 | 1 | 式
| コンクリートとりこわし | 基礎・捨コン部 鉄骨･木造共 圧砕機 鉄筋切断共 | 14.5 | ｍ3
| コンクリートとりこわし | 土間・ｺﾝｸﾘｰﾄ2次製品含む 圧砕機 鉄筋切断共 集積共 | 76.7 | ｍ3
| アスファルトとりこわし | 土間 圧砕機 集積共 | 4.6 | ｍ2
計 別紙 00-0002
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
解体 別紙明細
石綿含有建材処理
| 飛散防止養生（ﾚﾍﾞﾙ３） | 別紙 00-0003 | 1 | 式
| 外部 垂直養生 | 一重張り 隔離ｼｰﾄ厚0.08 屋根・ 外壁撤去 | 363 | ｍ2
| 外部 床養生 | 二重張り 隔離ｼｰﾄ厚0.15 足場布板2段 表裏共 | 273 | ｍ2
| 外部 床養生 | 二重張り 隔離ｼｰﾄ厚0.15 地盤面板2段 | 129 | ｍ2
| 内部 床養生 | 二重張り 隔離ｼｰﾄ厚0.15 室内 | 327 | ｍ2
| 整理清掃後片付け | 手間 | 592 | ｍ2
計 別紙 00-0003
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
解体 別紙明細
石綿含有建材処理
| 石綿含有建材撤去（ﾚﾍﾞﾙ３） | 別紙 00-0004 | 1 | 式
| 石綿スレート撤去 | 屋根 仕上げ材 飛散防止散水共 | 347 | ｍ2
| 石綿スレート撤去 | 外壁 仕上げ材 飛散防止散水共 | 330 | ｍ2
| 金属系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ撤去（無石綿） | 外壁 仕上げ材 | 37.3 | ｍ2
| 石綿ボード類撤去 | 外壁 下張り材 | 37.3 | ｍ2
| ボード類撤去 | 軒天 飛散防止散水共 | 9.4 | ｍ2
| 除去石綿処理 | 密封処理 養生・防護材共 | 12 | ｍ3
計 別紙 00-0004
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
解体 別紙明細
建物解体
| 上屋とりこわし | 別紙 00-0005 | 1 | 式
| 鉄骨造上屋解体 | 鉄骨ｶｯﾀｰ主体・中量級 屋根・壁含む 機械器具費共 | 158 | 延ｍ2
| 内部造作解体 | 事務所 天井・壁・床含む | 158 | 床ｍ2
計 別紙 00-0005
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
解体 別紙明細
建物解体
| ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし | 別紙 00-0006 | 1 | 式
| コンクリートとりこわし | 基礎・捨コン部 鉄骨･木造共 圧砕機 鉄筋切断共 | 16.7 | ｍ3
| コンクリートとりこわし | 土間・ｺﾝｸﾘｰﾄ2次製品含む 圧砕機 鉄筋切断共 集積共 | 6.4 | ｍ3
| コンクリートとりこわし | 2階床版 ALC厚125 1、2階屋根版 ALC厚75 圧砕機 | 18.8 | ｍ3
計 別紙 00-0006
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
解体 別紙明細
石綿含有建材処理
| 飛散防止養生（ﾚﾍﾞﾙ３） | 別紙 00-0007 | 1 | 式
| 外部 壁養生 | 一重張り 隔離ｼｰﾄ厚0.08 屋根被せ含む 軒天撤去用 | 353 | ｍ2
| 外部 床養生 | 二重張り 隔離ｼｰﾄ厚0.15 足場布板1段 | 126 | ｍ2
| 内部 床養生 | 二重張り 隔離ｼｰﾄ厚0.15 調理室 | 16.7 | ｍ2
| 内部 天井養生 | 一重張り 隔離ｼｰﾄ厚0.08 調理室・大会議室・中会議室 | 70.3 | ｍ2
| 内部 壁開口養生 | 一重張り 隔離ｼｰﾄ厚0.08 調理室・大会議室・中会議室 | 46.5 | ｍ2
| 整理清掃後片付け | 手間 | 142 | ｍ2
計 別紙 00-0007
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
解体 別紙明細
石綿含有建材処理
| 石綿含有建材撤去（ﾚﾍﾞﾙ３） | 別紙 00-0008 | 1 | 式
| ボード類撤去 | 外部軒天 集積共 飛散防止散水共 | 58.7 | ｍ2
| ボード類撤去 | 内部 壁 調理室・大会議室・中会議室 集積共 | 108 | ｍ2
| シート類撤去 | 内部 床 大会議・中会議室 集積共 | 53.6 | ｍ2
| 下地調整剤除去 | 内部 床 集じん装置付きｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法 | 53.6 | ｍ2
| 飛散抑制剤吹付 |  | 53.6 | ｍ2
| 除去石綿処理 | 密封処理 養生・防護材共 | 1.7 | ｍ3
計 別紙 00-0008
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
解体 別紙明細
設備類撤去
| 電気設備撤去 | 別紙 00-0009 | 1 | 式
| 構内配線撤去 | 引き込み線類 吊り線共 | 110 | ｍ
| 高所作業車 | ﾊﾞｹｯﾄ･ﾌﾞｰﾑ型 8～10ｍ | 1 | 日
計 別紙 00-0009
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
解体 別紙明細
設備類撤去
| 機械設備撤去 | 別紙 00-0010 | 1 | 式
| 給水メーター撤去 | ﾒｰﾀｰ13A ﾎﾞｯｸｽ共 掘削埋戻し含む | 1 | ヶ所
| 給水管撤去 | 止水栓類共 地中配管 20A相当 根切、埋戻し含む | 66.7 | ｍ
| 排水管撤去 | 地中配管 塩ビ管75mm ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝共 | 6.9 | ｍ
| 排水管撤去 | 地中配管 塩ビ管100mm ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝共 | 23.5 | ｍ
| 雨水排水管撤去 | 地中配管 塩ビ管75㎜ | 54.6 | ｍ
| 雨水排水管撤去 | 地中配管 塩ビ管100㎜ | 28.7 | ｍ
| 溜桝撤去 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製 | 13 | ヶ所
| 根切り | つぼ、布掘り | 68.3 | ｍ3
| 埋戻し | 発生土 | 68.3 | ｍ3
計 別紙 00-0010
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
解体 別紙明細
植栽撤去
| 植栽撤去（伐採） | 別紙 00-0011 | 1 | 式
| 生垣（伐採） | 樹種まさき 樹高2.5ｍ相当 | 11 | ｍ
| 株物（伐採） | 樹高2.5ｍ相当 | 5 | 株
| 玉物（伐採） | 樹高1.2ｍ相当 | 6 | 株
計 別紙 00-0011
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
解体 別紙明細
植栽撤去
| 植栽撤去（伐根） | 別紙 00-0012 | 1 | 式
| 生垣（伐根） | 樹種まさき 樹高2.5ｍ相当 | 11 | ｍ
| 株物（伐根） | 樹高2.5ｍ相当 | 5 | 株
| 玉物（伐根） | 樹高1.2ｍ相当 | 6 | 株
計 別紙 00-0012
No | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
解体 別紙明細
敷地等整備
| 埋設配管閉止 | 別紙 00-0013 | 1 | 式
| 配管切断・閉止( 樹脂管類) | 配管 20A 相当 ｷｬｯﾌﾟ止め | 3 | ヶ所
| 配管切断・閉止( 樹脂管類) | 配管 100A ｷｬｯﾌﾟ止め | 2 | ヶ所
計 別紙 00-0013